## Anexo 8 - Comp. de custos - IP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS (R$) | VL TOTAL R$ SEM BDI
1 | Mão de obra - Construção - RDA e RDS | US | 2200 |  | 0
2 | ADAPTADOR APC 15KV, 185MM2 | PÇ | 20 |  | 0
3 | ADAPTADOR APC 15KV, 400MM2 | PÇ | 20 |  | 0
4 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PÇ | 30 |  | 0
5 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PÇ | 135 |  | 0
6 | ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA | PÇ | 20 |  | 0
7 | ALCA PARA ESTRIBO FECHADA 2 AWG | PÇ | 30 |  | 0
8 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34 MM2(2) | PÇ | 20 |  | 0
9 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21 MM2(4) | PÇ | 20 |  | 0
10 | ALCA PREF CB CA-CAL (CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PÇ | 270 |  | 0
11 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX | PÇ | 71 |  | 0
12 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5 MM(3/8P) | PÇ | 190 |  | 0
13 | ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAA 53MM² | PÇ | 20 |  | 0
14 | ALCA PRE-FORMADA 1N5 ACO ALUMINZADO | PÇ | 20 |  | 0
15 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 107MM² | PÇ | 20 |  | 0
16 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 170MM² | PÇ | 20 |  | 0
17 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 21MM² | PÇ | 20 |  | 0
18 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 34MM² | PÇ | 20 |  | 0
19 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 53MM² | PÇ | 20 |  | 0
20 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 10MM² | PÇ | 20 |  | 0
21 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 16MM² | PÇ | 20 |  | 0
22 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 25MM² | PÇ | 20 |  | 0
23 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 35MM² | PÇ | 50 |  | 0
24 | ALCA PRE-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM | PÇ | 10 |  | 0
25 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 25MM² | PÇ | 10 |  | 0
26 | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 500 |  | 0
27 | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 |  | 0
28 | ANEL CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 |  | 0
29 | ANEL CAIXA ZD CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 |  | 0
30 | ANEL ELASTOMERICO AMARRACAO ISOL PINO POLIMERICO 15 KV | PÇ | 100 |  | 0
31 | ANEL ELASTOMERICO ISOLADOR PINO 36KV | PÇ | 100 |  | 0
32 | ANEL ELASTOMERICO PARA AMARRACAO | PÇ | 100 |  | 0
33 | ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR | KG | 60 |  | 0
34 | AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 400 |  | 0
35 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/ HASTE | PÇ | 50 |  | 0
36 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO C/ HASTE | PÇ | 30 |  | 0
37 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZD | CJ | 100 |  | 0
38 | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA | CJ | 500 |  | 0
39 | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA | CJ | 100 |  | 0
40 | ARO COM TAMPA CAIXA ZD PASSEIO | CJ | 100 |  | 0
41 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO | CJ | 100 |  | 0
42 | ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO | CJ | 100 |  | 0
43 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PÇ | 610 |  | 0
44 | ARRUELA QUADRADA 57x57x5MM - FURO 18MM | PÇ | 100 |  | 0
45 | BARRA DE AÇO CA-50-B DN 6,3 | KG | 1300 |  | 0
46 | BASE 10 A P/ RELE FOTOELETRICO | PÇ | 100 |  | 0
47 | BASE 50A - 127 V RELE FOTOELETRICO | PÇ | 50 |  | 0
48 | BASE 50A - 220 V RELE FOTOELETRICO | PÇ | 50 |  | 0
49 | BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEXADO | PÇ | 1100 |  | 0
50 | BRACADEIRA TIPO U GALV. 50MM | PÇ | 100 |  | 0
51 | BRACO ANTIBALANCO 15KV | PÇ | 100 |  | 0
52 | BRACO ANTIBALANCO 35KV | PÇ | 100 |  | 0
53 | BRAÇO IP TIPO CURTO | PÇ | 500 |  | 0
54 | BRAÇO IP TIPO MEDIO | PÇ | 500 |  | 0
55 | BRAÇO SUPORTE C | PÇ | 500 |  | 0
56 | BRACO SUPORTE C PARA 25KV | PÇ | 100 |  | 0
57 | BRACO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSAO ITEM 2 | CJ | 220 |  | 0
58 | BRAÇO SUPORTE L | PÇ | 50 |  | 0
59 | BRAÇO TIPO J- RDP | PÇ | 50 |  | 0
60 | BRITA N-1 | M3 | 20 |  | 0
61 | BUCHA DE REDUÇÃO COM ARRUELA PVC 2 X 11/2 | PÇ | 50 |  | 0
62 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 1.1/2P | PÇ | 50 |  | 0
63 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 1.1/4P | PÇ | 50 |  | 0
64 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 2P | PÇ | 50 |  | 0
65 | CABO ACO 3N5 (9,93MM) ALUMINIZADO | KG | 500 |  | 0
66 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG | 1000 |  | 0
67 | CABO ACO HS 3/8 (9.5MM) 7 FIOS | KG | 500 |  | 0
68 | CABO AL 1X 120MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV | M | 100 |  | 0
69 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 51000 |  | 0
70 | CABO AL 1X 25MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 4500 |  | 0
71 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 200 |  | 0
72 | CABO AL 1X 50MM² 25KV | M | 200 |  | 0
73 | CABO AL 1X 50MM² 25KV PROTEGIDO | M | 200 |  | 0
74 | CABO AL 1X 70MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV | M | 150 |  | 0
75 | CABO AL 1X120MM² 1KV | M | 150 |  | 0
76 | CABO AL 1X150MM² 15KV PROTEGIDO | M | 1000 |  | 0
77 | CABO AL 1X240MM² 1KV | M | 150 |  | 0
78 | CABO AL 1X400MM² 15KV | M | 1500 |  | 0
79 | CABO AL 3X50+3/8P 15KV | M | 150 |  | 0
80 | CABO ALUM. ISOLAD. 3X1X185+3/8P 15KV | M | 150 |  | 0
81 | CABO CA 107MM² (4/0AWG) | KG | 100 |  | 0
82 | CABO CA 170MM² (336,4MCM) | KG | 100 |  | 0
83 | CABO CA 34MM2 (2) 7FIOS (IRIS) | KG | 100 |  | 0
84 | CABO CA 53MM2 (1/0) 7FIOS (POPPY) | KG | 100 |  | 0
85 | CABO CAA 170MM² (336,4MCM) | KG | 100 |  | 0
86 | CABO CAA 21MM² (4AWG) | KG | 100 |  | 0
87 | CABO CU 1X 1,5MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M | 17000 |  | 0
88 | CABO CU 1X 10MM² 750V | M | 100 |  | 0
89 | CABO CU 1X 10MM² 750V VERDE | M | 100 |  | 0
90 | CABO CU 1X 16MM² 1KV PRETO | M | 100 |  | 0
91 | CABO CU 1X 16MM² 1KV VERDE | M | 100 |  | 0
92 | CABO CU 1X 16MM² 750V AZUL | M | 100 |  | 0
93 | CABO CU 1X 16MM² 750V PRETO | M | 100 |  | 0
94 | CABO CU 1X 16MM² 750V VERDE | M | 100 |  | 0
95 | CABO CU 1X 2,5MM² 1KV PRETO | M | 100 |  | 0
96 | CABO CU 1X 2,5MM² 1KV VERDE | M | 100 |  | 0
97 | CABO CU 1X 4MM² 1KV AZUL | M | 100 |  | 0
98 | CABO CU 1X 4MM² 1KV PRETO | M | 100 |  | 0
99 | CABO CU 1X 4MM² 750V PRETO | M | 100 |  | 0
100 | CABO CU 1X 4MM² 750V AZUL | M | 100 |  | 0
101 | CABO CU 1X 70MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M | 500 |  | 0
102 | CABO CU 1X35MM² 750V AZUL | M | 100 |  | 0
103 | CABO CU 1X35MM² 750V PRETO | M | 100 |  | 0
104 | CABO CU NU 10MM² MEIO DURO | M | 100 |  | 0
105 | CABO CU NU 16MM² MEIO DURO | M | 100 |  | 0
106 | CABO CU NU 70MM² MEIO DURO | M | 100 |  | 0
107 | CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 1KV | M | 100 |  | 0
108 | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV | M | 130 |  | 0
109 | CABO FLEX. 1,5MM EPR 750V AZUL | M | 100 |  | 0
110 | CABO FLEX. 1,5MM EPR 750V PRETO | M | 100 |  | 0
111 | CABO FLEX. 10MM EPR 750V PRETO | M | 100 |  | 0
112 | CABO FLEX. 6MM EPR 750V | M | 100 |  | 0
113 | CABO FLEX. 6MM EPR 750V PRETO | M | 100 |  | 0
114 | CABO FLEXIVEL 2X1,5MM-1KV PP | M | 100 |  | 0
115 | CABO FLEXIVEL 2X2,5MM-500V PP | M | 100 |  | 0
116 | CABO PROTEGIDO AL 1X 50MM2 15 KV | M | 6600 |  | 0
117 | CABO PROTEGIDO AL 1X150MM2 15KV | M | 850 |  | 0
118 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 120+70MM2 0,6/1KV | M | 100 |  | 0
119 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV | M | 100 |  | 0
120 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+35 1KV | M | 100 |  | 0
121 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+70 1KV | M | 100 |  | 0
122 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 0,6/1KV | M | 5850 |  | 0
123 | CABO TRIPLEX CA 2X1X10+10MM2 0,6/KV | M | 100 |  | 0
124 | CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16MM2 0,6/KV | M | 460 |  | 0
125 | CABO TRIPLEX CA 2X1X35+70 1KV | M | 100 |  | 0
126 | CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV | M | 4400 |  | 0
127 | CAIXA MEDICAO DIRETA CM-2 | PÇ | 20 |  | 0
128 | CANTONEIRA PARA BRACO C | PÇ | 30 |  | 0
129 | CARTUCHO APLICACAO COM CUNHA (AZUL) | PÇ | 200 |  | 0
130 | CARTUCHO APLICACAO COM CUNHA (VERMELHO) | PÇ | 200 |  | 0
131 | CHAPA FIXACAO CHAVE FACA BRACO J | PÇ | 20 |  | 0
132 | CHAPA PARA ANCORA 320X320MM | PÇ | 20 |  | 0
133 | CHAPA PARA ESTAI | PÇ | 20 |  | 0
134 | CHASSI 410MM PARA PLACAS DE IDENTIFICACAO | PÇ | 20 |  | 0
135 | CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A | PÇ | 75 |  | 0
136 | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA | PÇ | 75 |  | 0
137 | CHAVE FUSIVEL 24KV PF 100A 4,5 KA | PÇ | 20 |  | 0
138 | CHAVE FUSIVEL 36/15KV 200A 10KA | PÇ | 20 |  | 0
139 | CHAVE FUSIVEL REPETIDORA MONOFASICA 15KV 7,1KA | PÇ | 20 |  | 0
140 | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE ACO OCTOGONAL | PÇ | 100 |  | 0
141 | CHICOTE DUPLO 2.5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PÇ | 700 |  | 0
142 | CHICOTE DUPLO 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PÇ | 400 |  | 0
143 | CINTA AÇO D 170MM S/PARAFUSO | PÇ | 115 |  | 0
144 | CINTA AÇO D 180MM S/PARAFUSO | PÇ | 60 |  | 0
145 | CINTA AÇO D 190MM S/PARAFUSO | 65 | 100 |  | 0
146 | CINTA AÇO D 200MM S/PARAFUSO | PÇ | 80 |  | 0
147 | CINTA AÇO D 210MM S/PARAFUSO | PÇ | 350 |  | 0
148 | CINTA AÇO D 220MM S/PARAFUSO | PÇ | 150 |  | 0
149 | CINTA AÇO D 230MM S/PARAFUSO | PÇ | 300 |  | 0
150 | CINTA AÇO D 240MM S/PARAFUSO | PÇ | 40 |  | 0
151 | CINTA AÇO D 250MM S/PARAFUSO | PÇ | 150 |  | 0
152 | CINTA AÇO D 260MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 |  | 0
153 | CINTA AÇO D 270MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 |  | 0
154 | CINTA AÇO D 280MM S/PARAFUSO | PÇ | 45 |  | 0
155 | CINTA AÇO D 290MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 |  | 0
156 | CINTA AÇO D 310MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 |  | 0
157 | CINTA AÇO D 320MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 |  | 0
158 | CINTA DE ACO D 140MM | PÇ | 50 |  | 0
159 | CINTA DE ACO D 150MM | PÇ | 50 |  | 0
160 | CINTA DE ACO D 160MM | PÇ | 50 |  | 0
161 | CINTA DE ACO D 300MM | PÇ | 50 |  | 0
162 | CINTA DE ACO D 360MM | PÇ | 50 |  | 0
163 | COB PROT COM E GLV RDP 25 | PÇ | 50 |  | 0
164 | COBERTURA ISOLANTE FLEX.P/BUCHA TRAFO | PÇ | 75 |  | 0
165 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 | PÇ | 100 |  | 0
166 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 | PÇ | 100 |  | 0
167 | COBERTURA PROTETORA MT P/ CONETOR RDP 15 E 25KV | PÇ | 32 |  | 0
168 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO | PÇ | 50 |  | 0
169 | COBERTURA PROTETORA PARA CH FACA EM BRACO J | PÇ | 20 |  | 0
170 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE RR IC | M3 | 100 |  | 0
171 | CONCRETO PRONTO 9 MPA COM BRITA N-1 | M3 | 100 |  | 0
172 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | PÇ | 180 |  | 0
173 | CONECTOR ATER.FERREGEM IP FIO AL 10MM2 | PÇ | 975 |  | 0
174 | CONECTOR COMP FORM H (1) 16-35X16-35 | PÇ | 190 |  | 0
175 | CONECTOR COMP FORM H (2) 25-70X16-35 | PÇ | 255 |  | 0
176 | CONECTOR COMP FORM H (3) 50-70X50-70 | PÇ | 170 |  | 0
177 | CONECTOR COMP FORM H (4) 95-120X50-70 | PÇ | 50 |  | 0
178 | CONECTOR COMP FORM H (5) 95-120X95-120 | PÇ | 50 |  | 0
179 | CONECTOR COMP FORM H (7) 120-240X16-70 | PÇ | 50 |  | 0
180 | CONECTOR CUNHA AL 150 COM ESTRIBO | PÇ | 50 |  | 0
181 | CONECTOR CUNHA AL 50COM ESTRIBO | PÇ | 100 |  | 0
182 | CONECTOR CUNHA AL ITEM 1 | PÇ | 50 |  | 0
183 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 | PÇ | 50 |  | 0
184 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 2 | PÇ | 50 |  | 0
185 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 3 | PÇ | 50 |  | 0
186 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 | PÇ | 50 |  | 0
187 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 5 | PÇ | 50 |  | 0
188 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM | PÇ | 50 |  | 0
189 | CONECTOR PARAF FENDIDO CB CA/CU 6-50MM2 | PÇ | 50 |  | 0
190 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED | PÇ | 50 |  | 0
191 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 NILED | PÇ | 270 |  | 0
192 | CONECTOR PERFUTACAO 16-70/6-35 NILED | PÇ | 370 |  | 0
193 | CONECTOR TER.COMP.ALUM.16MM2 1 FURO | PÇ | 90 |  | 0
194 | CONECTOR TERM COMP CA 107/120MM2 2 FUROS | PÇ | 50 |  | 0
195 | CONECTOR TERM COMP CA 150MM2 | PÇ | 50 |  | 0
196 | CONECTOR TERM COMP CA 34/50MM2 2 FUROS | PÇ | 50 |  | 0
197 | CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS | PÇ | 370 |  | 0
198 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PÇ | 500 |  | 0
199 | CONECTOR TERM COMPRE CABO PINO 185MM2 | PÇ | 50 |  | 0
200 | CONECTOR TERM.COMP.50MM2 PROT. 1F | PÇ | 135 |  | 0
201 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSAO 400MM2 | PÇ | 50 |  | 0
202 | CONECTOR TERMINAL P/ BUCHA,50 MM²,RETO,COMPRESSÃO | PÇ | 140 |  | 0
203 | CONECTOR TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PÇ | 50 |  | 0
204 | CONECTOR,PERFURACAO,AL/CU,120-240/120-240MM², REDE SUBTERRÂNEA | PÇ | 30 |  | 0
205 | CONECTOR,PERFURACAO,AL/CU,120-240/25-50MM², REDE SUBTERRÂNEA | PÇ | 50 |  | 0
206 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/1,5-6MM²,RDS. | PÇ | 2500 |  | 0
207 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/16-25MM²,RDS. | PÇ | 520 |  | 0
208 | CONETOR ATERRAMENTO CU 25-70MM² ACO 6,4-9,5MM | PÇ | 50 |  | 0
209 | CONETOR BORNE PARA CABO 1.5MM X 1.5MM | PÇ | 50 |  | 0
210 | CONETOR BORNE PARA CU 6MM² | PÇ | 50 |  | 0
211 | CONETOR CUNHA AL 150-150MM² | PÇ | 50 |  | 0
212 | CONETOR CUNHA AL 150-50MM² | PÇ | 50 |  | 0
213 | CONETOR CUNHA AL 150MM² COM ESTRIBO | PÇ | 50 |  | 0
214 | CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PÇ | 50 |  | 0
215 | CONETOR CUNHA AL ITEM 2 | PÇ | 200 |  | 0
216 | CONETOR CUNHA AL ITEM 7 | PÇ | 210 |  | 0
217 | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PÇ | 100 |  | 0
218 | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 | PÇ | 50 |  | 0
219 | CONETOR CUNHA CU ITEM 8 | PÇ | 50 |  | 0
220 | CONETOR CUNHA ITEM 2 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 2 | PÇ | 50 |  | 0
221 | CONETOR CUNHA ITEM 3 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PÇ | 50 |  | 0
222 | CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PÇ | 50 |  | 0
223 | CONETOR DE BORNE PARA CU 16MM² | PÇ | 50 |  | 0
224 | CONETOR DE PERFURACAO 120MM² / 240MM² | PÇ | 50 |  | 0
225 | CONETOR DE PERFURACAO 16-70MM² / 6-35MM² | PÇ | 100 |  | 0
226 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² | PÇ | 500 |  | 0
227 | CONETOR DE PERFURACAO 70-120MM² / 10-35MM² | PÇ | 100 |  | 0
228 | CONETOR DE PERFURACAO 70-120MM² / 70-120MM² | PÇ | 50 |  | 0
229 | CONETOR DE PERFURACAO 70-240MM² / 70-120MM² | PÇ | 100 |  | 0
230 | CONETOR FORMATO H IT 6 CAA 107-201MM² / 107-201MM² | PÇ | 20 |  | 0
231 | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² | PÇ | 50 |  | 0
232 | CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM² | PÇ | 50 |  | 0
233 | CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM² | PÇ | 100 |  | 0
234 | CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM² / 42-67MM² | PÇ | 50 |  | 0
235 | CONETOR FORMATO H ITEM 5 CAA 85-107MM² / 85-107MM² | PÇ | 50 |  | 0
236 | CONETOR FORMATO H ITEM 7 CAA 107-241MM² / 13-67MM² | PÇ | 50 |  | 0
237 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PÇ | 50 |  | 0
238 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO PRESSAO 25MM | PÇ | 50 |  | 0
239 | CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DE CHAVE | PÇ | 72 |  | 0
240 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM²COMPACT | PÇ | 50 |  | 0
241 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 34MM² / 50MM²COMPACT | PÇ | 50 |  | 0
242 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM²COMPACT | PÇ | 50 |  | 0
243 | CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC | PÇ | 50 |  | 0
244 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 150MM² COMPACT | PÇ | 100 |  | 0
245 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 16MM² | PÇ | 50 |  | 0
246 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 1F 50MM² | PÇ | 20 |  | 0
247 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 1F ACO 6,4MM / 21MM² | PÇ | 50 |  | 0
248 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CA 170MM² | PÇ | 50 |  | 0
249 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 150MM² | PÇ | 50 |  | 0
250 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 16MM² | PÇ | 50 |  | 0
251 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 25MM² | PÇ | 50 |  | 0
252 | CORDA NYLON D 6,5MM | KG | 50 |  | 0
253 | CRUZETA DE FIBRA DE VDRO | PÇ | 50 |  | 0
254 | CRUZETA DE PLÁSTICO 2400X112,5X90MM | PÇ | 50 |  | 0
255 | CURVA ACO GALVANIZADO 3" 90G. RAIO LONGO | PÇ | 50 |  | 0
256 | CURVA EM S ZINCADO PARA ELETRODUTO 1 E 1/2 | PÇ | 50 |  | 0
257 | CURVA GALV. 90GR.K 11/2 | PÇ | 50 |  | 0
258 | CURVA PVC P/ ELETRODUTO COMLUVA 3/4P 90 GRAUS | PÇ | 50 |  | 0
259 | CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2”90 GRAUS | PÇ | 30 |  | 0
260 | CURVA ZINCADO 90º PARA ELETRODUTO 1.1/2P | PÇ | 50 |  | 0
261 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 2P | PÇ | 50 |  | 0
262 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 3P | PÇ | 50 |  | 0
263 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 4P | PÇ | 50 |  | 0
264 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 5P | PÇ | 50 |  | 0
265 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A 220V 10KA | PÇ | 50 |  | 0
266 | DISJUNTOR BIPOLAR 60A 220VCA 10KA | PÇ | 50 |  | 0
267 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 220VCA 10KA | PÇ | 50 |  | 0
268 | DISPOSITIVO DAT 185/240/400 15KV | M | 100 |  | 0
269 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 90MM | M | 100 |  | 0
270 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM | M | 100 |  | 0
271 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM | M | 100 |  | 0
272 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 32MM | M | 100 |  | 0
273 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 50MM | M | 100 |  | 0
274 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM | M | 15000 |  | 0
275 | ELET. ACO ZINCADO PESADO 3" C/ 1 LUVA | PÇ | 50 |  | 0
276 | ELETRODUTO 40MM (1.1/4”)PVC | PÇ | 80 |  | 0
277 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 1.1/2P | PÇ | 143 |  | 0
278 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 1” C/ 1 LUVA | PÇ | 25 |  | 0
279 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 2P COM LUVA | PÇ | 50 |  | 0
280 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 3P COM LUVA | PÇ | 50 |  | 0
281 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 4P COM LUVA | PÇ | 50 |  | 0
282 | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 5P X 3M | PÇ | 50 |  | 0
283 | ELETRODUTO CORRUG PEAD 140MM 1M | PÇ | 600 |  | 0
284 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63MM 25M - KANAFLEX PADRÃO CEMIG | PÇ | 300 |  | 0
285 | ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PÇ | 30 |  | 0
286 | ELETRODUTO PVC 1.1/4P C/LUVA | PÇ | 50 |  | 0
287 | ELETRODUTO PVC 1P C/LUVA | PÇ | 50 |  | 0
288 | ELETRODUTO PVC 2P C/LUVA | PÇ | 50 |  | 0
289 | ELETRODUTO PVC 3/4P | PÇ | 50 |  | 0
290 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 10T | PÇ | 50 |  | 0
291 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 12K | PÇ | 50 |  | 0
292 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 15K | PÇ | 50 |  | 0
293 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 20T | PÇ | 50 |  | 0
294 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 25K | PÇ | 50 |  | 0
295 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 2H | PÇ | 50 |  | 0
296 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 30K | PÇ | 50 |  | 0
297 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 30T | PÇ | 50 |  | 0
298 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 3H | PÇ | 70 |  | 0
299 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 5H | PÇ | 50 |  | 0
300 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 6K | PÇ | 50 |  | 0
301 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 8T | PÇ | 50 |  | 0
302 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 8K | PÇ | 50 |  | 0
303 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 1H | PÇ | 50 |  | 0
304 | EMENDA PRE-FORMADA CABO ACO 9,5MM | CJ | 20 |  | 0
305 | ESPACADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² - 15KV | CJ | 230 |  | 0
306 | ESPAÇADOR MONOASICO 2L 50MM2 | CJ | 100 |  | 0
307 | ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM² | CJ | 100 |  | 0
308 | ESTRIBO PARA BRACO L | PÇ | 100 |  | 0
309 | FIO ACO 1N2 (6,54MM) ALUMINIZADO | KG | 20 |  | 0
310 | FIO ACO 1N5 ALUMINIZADO | KG | 20 |  | 0
311 | FIO AL 10MM² 1KV XLPE | M | 20 |  | 0
312 | FIO AL 5,1MM PARA AMARRACAO RDP | M | 100 |  | 0
313 | FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO | M | 100 |  | 0
314 | FIO CU 1,5MM² 750V PRETO | M | 300 |  | 0
315 | CABO CU 1X2,5MM² 750V PRETO | M | 30000 |  | 0
316 | FIO CU 6MM² 750V | M | 100 |  | 0
317 | FITA ADESIVA ISOLANTE AMARELA | RL | 30 |  | 0
318 | FITA ADESIVA ISOLANTE AZUL | RL | 30 |  | 0
319 | FITA ADESIVA ISOLANTE CINZA | RL | 30 |  | 0
320 | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERDE/BRANCA 19MMX20M | RL | 30 |  | 0
321 | FITA ADESIVA ISOLANTE VERMELHA | RL | 30 |  | 0
322 | FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M | RL | 100 |  | 0
323 | FITA ALUMINIO 1X10MM P/ AMARRACAO CABO | KG | 20 |  | 0
324 | FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO | RL | 250 |  | 0
325 | FITA ISOLANTE ADESIVA VERDE | RL | 25 |  | 0
326 | FIXADOR PRE-FORMADO ESTAI 6,4MM | PÇ | 10 |  | 0
327 | FIXADOR PRE-FORMADO ESTAI 9,5MM | PÇ | 10 |  | 0
328 | FP CABO CA 21MM² (4AWG) | KG | 20 |  | 0
329 | FP CIMENTO CP320 SACO 50KG | SC | 20 |  | 0
330 | GANCHO-OLHAL CL 50KN | PÇ | 20 |  | 0
331 | GRAMPO ANCORAGEM 150MM2 PROT 15KV | PÇ | 100 |  | 0
332 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM² 25KV | PÇ | 10 |  | 0
333 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PROT 15KV | PÇ | 140 |  | 0
334 | GRAMPO ATERRAMENTO CU 10-50MM² | PÇ | 20 |  | 0
335 | GRAMPO DE LINHA VIVA | PÇ | 80 |  | 0
336 | GUARNICAO PVC 100MM FURO 40MM | PÇ | 20 |  | 0
337 | HASTE ANCORA-OLHAL 1600MM | PÇ | 20 |  | 0
338 | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | PÇ | 600 |  | 0
339 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PÇ | 200 |  | 0
340 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PÇ | 200 |  | 0
341 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PÇ | 200 |  | 0
342 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV ITEM 1 | PÇ | 200 |  | 0
343 | ISOLADOR DISCO 175X140MM VIDRO | PÇ | 20 |  | 0
344 | ISOLADOR DISCO POLIMERICO 15KV | PÇ | 35 |  | 0
345 | ISOLADOR PILAR 15KV | PÇ | 20 |  | 0
346 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PÇ | 160 |  | 0
347 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PÇ | 90 |  | 0
348 | ISOLADOR ROLDANA PVC | PÇ | 90 |  | 0
349 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 107MM² | PÇ | 20 |  | 0
350 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 21MM² | PÇ | 20 |  | 0
351 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 34MM² | PÇ | 20 |  | 0
352 | LAÇO PREFORMADO LATERAL SIMPLES CA/CAA 21MM² | PÇ | 20 |  | 0
353 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CAA 34MM² | PÇ | 20 |  | 0
354 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CAA 53MM² | PÇ | 20 |  | 0
355 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W AP E-40 TUBULAR | PÇ | 200 |  | 0
356 | LAMPADA VAPOR METALICO 150W AP E-40 | PÇ | 50 |  | 0
357 | LAMPADA VS 150W E-40 AP TUBULAR | PÇ | 100 |  | 0
358 | LAMPADA VS 250W AP E-40 | PÇ | 50 |  | 0
359 | LAMPADA VS 400W AP E-40 | PÇ | 100 |  | 0
360 | LUMINARIA C/ALOJ.C/BASE VS 150W TUBULAR | PÇ | 50 |  | 0
361 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO SEMI ESFERICA VS100W TUB | PÇ | 10 |  | 0
362 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO | PÇ | 100 |  | 0
363 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 250W TUBULAR | PÇ | 20 |  | 0
364 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 400W | PÇ | 100 |  | 0
365 | LUVA EMENDA CA 150MM2 RDP | PÇ | 20 |  | 0
366 | LUVA EMENDA CA 50MM2 RDP | PÇ | 20 |  | 0
367 | LUVA EMENDA CABO CA 21MM2 (4) | CJ | 20 |  | 0
368 | LUVA EMENDA CABO CA 34MM2 (2) | CJ | 20 |  | 0
369 | LUVA EMENDA CABO CA 54MM2 (1/0) | CJ | 20 |  | 0
370 | LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 | PÇ | 20 |  | 0
371 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 120MM² | PÇ | 20 |  | 0
372 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CA 150MM² RDP | PÇ | 50 |  | 0
373 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 170MM² | PÇ | 50 |  | 0
374 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 21MM² | PÇ | 50 |  | 0
375 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 54MM² | PÇ | 10 |  | 0
376 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL/CA 35MM² | PÇ | 10 |  | 0
377 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PÇ | 220 |  | 0
378 | MANTA AUTO-ADESIVA PARA EMENDA CABO 15KV RDP | PÇ | 150 |  | 0
379 | MANTA ISOLANTE | PÇ | 80 |  | 0
380 | MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 38X5X726MM | PÇ | 50 |  | 0
381 | MASSA CALAFETAR COR PRETA | KG | 20 |  | 0
382 | MODULO BASICO T MBT 15KV | PÇ | 20 |  | 0
383 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADOR) | PÇ | 990 |  | 0
384 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PÇ | 500 |  | 0
385 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. BIFÁSICO 40A MONTADO EM POSTE | PÇ | 20 |  | 0
386 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. BIFÁSICO 60A MONTADO EM POSTE | PÇ | 20 |  | 0
387 | PADRAO TRIFASICO 40A CX C/ LENTE INSTALADO EM POSTE | PÇ | 8 |  | 0
388 | PADRAO TRIFASICO 60A CX C/ LENTE INSTALADO EM POSTE | PÇ | 8 |  | 0
389 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM | PÇ | 90 |  | 0
390 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X45MM | PÇ | 1500 |  | 0
391 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X70MM | PÇ | 3500 |  | 0
392 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM | PÇ | 20 |  | 0
393 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM | PÇ | 60 |  | 0
394 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM | PÇ | 150 |  | 0
395 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM | PÇ | 125 |  | 0
396 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X350MM | PÇ | 20 |  | 0
397 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM | PÇ | 50 |  | 0
398 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X550MM | PÇ | 20 |  | 0
399 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE | PÇ | 190 |  | 0
400 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X 40MM | PÇ | 50 |  | 0
401 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X125MM | PÇ | 50 |  | 0
402 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X150MM | PÇ | 20 |  | 0
403 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X400MM | PÇ | 20 |  | 0
404 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X450MM | PÇ | 20 |  | 0
405 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X600MM | PÇ | 20 |  | 0
406 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X 50MM | PÇ | 20 |  | 0
407 | PARA-RAIOS 12KV 10KA POLIMERICO | PÇ | 125 |  | 0
408 | PARA-RAIOS REDE SECUNDARIA ISOLADA 10KA | PÇ | 100 |  | 0
409 | PASTA ANTIOXIDO EMB 400G | PÇ | 20 |  | 0
410 | PINO ACO ZINCADO 214MM 15KV | PÇ | 190 |  | 0
411 | PINO CRUZETA 294MM 15KV | PÇ | 50 |  | 0
412 | PINO CURTO PARA ISOLADOR PILAR | PÇ | 20 |  | 0
413 | PINO DE TOPO 419MM PARA ISOLADOR 25KV | PÇ | 20 |  | 0
414 | PINO P/ ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2 KV - BRAÇO C | PÇ | 50 |  | 0
415 | PLUGUE CONEXAO PDC 15KV | PÇ | 20 |  | 0
416 | PLUGUE TERMINAL 15KV FEMEA C/CAPA | PÇ | 20 |  | 0
417 | PLUGUE TERMINAL 15KV MACHO C/CAPA | PÇ | 20 |  | 0
418 | PORCA QUADRADA M16X24MM ACO ZINCADA | PÇ | 160 |  | 0
419 | POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 6 M | PÇ | 600 |  | 0
420 | POSTE ACO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SECAO RETA | PÇ | 800 |  | 0
421 | POSTE ACO IP RETO OCTOG 13,8M ENGASTADO | PÇ | 10 |  | 0
422 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PÇ | 200 |  | 0
423 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PÇ | 50 |  | 0
424 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M1000DAN | PÇ | 10 |  | 0
425 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN | PÇ | 15 |  | 0
426 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 300DAN | PÇ | 15 |  | 0
427 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PÇ | 15 |  | 0
428 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M 1000DAN | PÇ | 10 |  | 0
429 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M 600DAN | PÇ | 10 |  | 0
430 | POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN | PÇ | 30 |  | 0
431 | REATOR LAMPADA VS 100W INTERNO | PÇ | 300 |  | 0
432 | REATOR LAMPADA VS 150W INTERNO | PÇ | 200 |  | 0
433 | REATOR LAMPADA VS 250W INTEGRADO | PÇ | 50 |  | 0
434 | REATOR LAMPADA VS 400W INTEGRADO | PÇ | 50 |  | 0
435 | RECEPTACULO ISOLANTE BLINDADO | PÇ | 20 |  | 0
436 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 105-305V | PÇ | 900 |  | 0
437 | SAPATILHA | PÇ | 500 |  | 0
438 | SECAO RETA OCTOGONAL 2,2M P/ POSTE DE ACO OCTOG IP | PÇ | 360 |  | 0
439 | SELA PARA CRUZETA | PÇ | 50 |  | 0
440 | SEPARADOR VERTICAL 50-150MM² | CJ | 20 |  | 0
441 | SUP P/ LUMINARIA TIPO BOLA ACO | PÇ | 20 |  | 0
442 | SUP. P/ 1 LUMIN. TIPO IVA POSTE ACO/RC | PÇ | 360 |  | 0
443 | SUP. P/ 2 LUMIN. TIPO IVA POSTE ACO/RC | PÇ | 360 |  | 0
444 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PÇ | 25 |  | 0
445 | SUPORTE 255MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PÇ | 25 |  | 0
446 | SUPORTE DE TOPO PARA ISOLADOR PILAR | PÇ | 10 |  | 0
447 | SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE ACO CONICO CONT 6/10M | PÇ | 600 |  | 0
448 | SUPORTE IP 2 LUMINARIAS POSTE ACO CONIC CONT 6/10M | PÇ | 600 |  | 0
449 | SUPORTE IP 2 NIVEL PARA LUMINARIA SEMI ESFERICA/AL | PÇ | 50 |  | 0
450 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PÇ | 60 |  | 0
451 | SUPORTE L PARA TOPO POSTE | PÇ | 60 |  | 0
452 | SUPORTE P/ MODULO BASICO T MBT | PÇ | 20 |  | 0
453 | SUPORTE PARA TRAFO 210MM | PÇ | 20 |  | 0
454 | SUPORTE PARA TRAFO 225MM | PÇ | 20 |  | 0
455 | SUPORTE TL P/ CH SECCION UNIP TP POSTE | PÇ | 20 |  | 0
456 | SUPORTE TRAFO POSTE MADEIRA/DUPLO T | PÇ | 20 |  | 0
457 | SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL | PÇ | 100 |  | 0
458 | TAMPA PARA CAIXA ZD | CJ | 20 |  | 0
459 | TECIDO ALGODÃO CRU | kg | 10 |  | 0
460 | TERMINAL DESCONECTAVEL RETO - TDR 15KV 200A 50MM² | PÇ | 20 |  | 0
461 | TERMINAL MODULAR EXT TME 15KV 400MM2 | PÇ | 10 |  | 0
462 | TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME 50MM² 15KV | PÇ | 20 |  | 0
463 | TIJOLO MACIÇO | PÇ | 19000 |  | 0
464 | TRAFO 15KV 45KVA TRIF convencional | PÇ | 15 |  | 0
465 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KV 15KVA | PÇ | 20 |  | 0
466 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5KVA | PÇ | 10 |  | 0
467 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 75KVA | PÇ | 10 |  | 0
468 | TUBO ISOLANTE TERMOCONTRÁTIL 100/40 MM | M | 20 |  | 0
469 | TUBO ISOLANTE TERMOCONTRÁTIL 120/50 MM | M | 20 |  | 0
470 | TUBO RECOMPRESSÃO CABO 35MM² 1KV | PÇ | 10 |  | 0
471 | TUBO RECOMPRESSAO CABO 70MM² 1KV | PÇ | 10 |  | 0
472 | TUBO TERMOCONTRÁTIL CABO 120MM² 1KV | PÇ | 10 |  | 0
473 | Luminária LED com potência nominal em torno de 48 W | PÇ | 200 |  | 0
474 | Luminária LED com potência nominal em torno de 58 W | PÇ | 1000 |  | 0
475 | Luminária LED com potência nominal em torno de 68 W | PÇ | 6400 |  | 0
476 | Luminária LED com potência nominal em torno de 88 W | PÇ | 300 |  | 0
477 | Luminária LED com potência nominal em torno de 114 W | PÇ | 800 |  | 0
478 | Luminária LED com potência nominal em torno de 180 W | PÇ | 600 |  | 0
479 | Luminária LED com potência nominal em torno de 200 W | PÇ | 400 |  | 0
480 | Luminária LED com potência nominal em torno de 237 W | PÇ | 500 |  | 0
481 | Refletor (embutido de solo) para destaque de vegetação tipo palmeira (até 10m) com potência nominal em torno de 24 W | PÇ | 80 |  | 0
482 | Refletor (embutido de solo) para destaque de vegetação tipo árvores com copa (até 15m) com potência nominal em torno de 16 W | PÇ | 120 |  | 0
483 | Refletor (embutido de solo) para destaque de monumentos tipo bandeira (até 20 m) com potência nominal em torno de 41 W | PÇ | 20 |  | 0
484 | Mangueira Led RGB Neon - para destaque de deck's ou similares - com potência nominal em torno de 12 W/m | m | 600 |  | 0
485 | Ribalta Led - para destaque de deck's ou similares - com potência nominal em torno de 27 W/m - abertura em 80 graus | PÇ | 100 |  | 0
486 | Balizadores (embutidos de solo) para destaque de pier ou similares - com potência nominal em torno de 4 W | PÇ | 100 |  | 0
487 | Refletore (embutido de solo) para destaque de vasos no pier ou similares com potencia nominal em torno de 12 W (abertura de 25 graus) | PÇ | 100 |  | 0
488 | Refletore (embutido de solo) para destaque de placas comemorativas ou similares com potencia nominal em torno de 12 W (abertura ajustável em 10, 30 e 40 graus) | PÇ | 80 |  | 0
489 | Ribalta Led (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 23 W - abertura de 30 a 65 graus | PÇ | 30 |  | 0
490 | Ribalta Led (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 45 W - abertura de 30 a 65 graus | PÇ | 30 |  | 0
491 | Refletor (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 27,8 W - abertura de 40 graus | PÇ | 100 |  | 0
492 | Balizadores para destaque de pista de caminhada - com potência nominal em torno de 11 W | PÇ | 200 |  | 0
493 | Balizadores para destaque de pista de caminhada - com potência nominal em torno de 08 W | PÇ | 200 |  | 0
Total orçado -- >> |  |  |  |  | 0
Valor do BDI (33,82 %) -->> |  |  |  |  | 0
Valor acrescido do BDI -->> |  |  |  |  | 0
* o Valor aqui levantado fundamentará o o valor indicado na Planilha Orçamentária (anexo I do Edital)