## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 87.2E | RUA SÃO JOSÉ - BAIRRO LAPINHA (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-02-10 |  |  |  | Revisão: | 1
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 2 | 12.6736 | 16.9598 | 25.3471 | 33.9195
3 | 228932 | ALCA PREF DIST 21MM2 |  | PC | 1 | 8.5413 | 11.4299 | 8.5413 | 11.4299
4 | 228924 | ALCA PREF DIST 34MM2 |  | PC | 1 | 7.7805 | 10.4119 | 7.7805 | 10.4119
5 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 2 | 20.9728 | 28.0658 | 41.9455 | 56.1315
6 | 327700 | ANEL ELAST AMAR ISOL PINO |  | PC | 3 | 6.3109 | 8.4452 | 18.9325 | 25.3355
7 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  | PC | 21 | 0.89908 | 1.2031 | 18.8807 | 25.2661
8 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 23 | 1.3832 | 1.851 | 31.8136 | 42.573
9 | 328138 | BRACO ANTIBALANCO 15KV |  | PC | 3 | 44.2797 | 59.2551 | 132.8391 | 177.7652
10 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 4 | 66.3417 | 88.7785 | 265.3669 | 355.114
11 | 211771 | BRACO SUPORTE L |  | PC | 3 | 124.073 | 166.0345 | 372.2191 | 498.1036
12 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 2 | 10.9619 | 14.6692 | 21.9237 | 29.3383
13 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 65.12 | 13.4343 | 17.9778 | 874.8436 | 1170.7157
14 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 13.5 | 5.308 | 7.1032 | 71.6584 | 95.8933
15 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
16 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 162.5 | 10.2357 | 13.6974 | 1663.298 | 2225.8254
17 | 225664 | CB AL 1X 120MM2 1KV |  | M | 6 | 25.7448 | 34.4517 | 154.4689 | 206.7102
18 | 231589 | CB TRIP CA 2X1X70+70 1KV |  | M | 241 | 27.0589 | 36.2102 | 6521.1829 | 8726.6469
19 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 1 | 368.9167 | 493.6844 | 368.9167 | 493.6844
20 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  | PC | 1 | 29.5659 | 39.5651 | 29.5659 | 39.5651
21 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  | PC | 2 | 29.3584 | 39.2874 | 58.7168 | 78.5749
22 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 1 | 31.537 | 42.2028 | 31.537 | 42.2028
23 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 2 | 34.7356 | 46.4832 | 69.4712 | 92.9664
24 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 1 | 33.3005 | 44.5628 | 33.3005 | 44.5628
25 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 1 | 18.8634 | 25.243 | 18.8634 | 25.243
26 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 2 | 40.3894 | 54.0491 | 80.7789 | 108.0983
27 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 1 | 2.4552 | 3.2855 | 2.4552 | 3.2855
28 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 2 | 26.6958 | 35.7243 | 53.3915 | 71.4485
29 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 2 | 2.9739 | 3.9796 | 5.9478 | 7.9593
30 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 8 | 4.0459 | 5.4142 | 32.3669 | 43.3134
31 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
32 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 4 | 7.5211 | 10.0648 | 30.0846 | 40.2592
33 | 327759 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 10-35MM2 |  | PC | 5 | 15.1288 | 20.2453 | 75.6437 | 101.2265
34 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 2 | 26.4364 | 35.3772 | 52.8728 | 70.7544
35 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 1 | 12.3451 | 16.5202 | 12.3451 | 16.5202
36 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 2 | 3.4407 | 4.6044 | 6.8814 | 9.2087
37 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 2 | 3.3197 | 4.4424 | 6.6394 | 8.8848
38 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 9 | 3.5099 | 4.6969 | 31.5888 | 42.2722
39 | 227074 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 107/120MM2 |  | PC | 3 | 16.4428 | 22.0037 | 49.3284 | 66.0112
40 | 271486 | ELO FUS.BOTAO 500MM 8K |  | PC | 1 | 7.6941 | 10.2962 | 7.6941 | 10.2962
41 | 338079 | ESPACADOR MONOF 2A 50-150 |  | CJ | 15 | 43.9339 | 58.7923 | 659.0084 | 881.885
42 | 328120 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L |  | PC | 3 | 17.6877 | 23.6696 | 53.063 | 71.0089
43 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 1.05 | 6.8641 | 9.1856 | 7.2073 | 9.6449
44 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 2 | 34.1823 | 45.7428 | 68.3647 | 91.4856
45 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 7 | 59.0799 | 79.0608 | 413.5595 | 553.4253
46 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 4 | 64.4398 | 86.2334 | 257.7593 | 344.9335
47 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 2 | 16.9961 | 22.7441 | 33.9921 | 45.4883
48 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 2 | 111.2266 | 148.8434 | 222.4531 | 297.6868
49 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
50 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 5 | 2519.4642 | 3371.547 | 12597.3211 | 16857.7351
51 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 4 | 1763.625 | 2360.0829 | 7054.4998 | 9440.3317
52 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 15 | 25.7967 | 34.5211 | 386.9502 | 517.8168
53 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 2 | 263.759 | 352.9622 | 527.5179 | 705.9245
54 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 2 | 98.7259 | 132.115 | 197.4518 | 264.23
55 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 8 | 3.7346 | 4.9977 | 29.8771 | 39.9816
56 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 19 | 4.4262 | 5.9232 | 84.0986 | 112.5407
57 | 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM |  | PC | 5 | 8.4375 | 11.2911 | 42.1876 | 56.4554
58 | 74823 | PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM |  | PC | 9 | 9.4749 | 12.6793 | 85.2743 | 114.114
59 | 74831 | PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM |  | PC | 7 | 11.2039 | 14.9931 | 78.4274 | 104.9516
60 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 6 | 21.6125 | 28.9218 | 129.675 | 173.5311
61 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 1 | 1141.14 | 1527.0735 | 1141.14 | 1527.0735
62 | 207373 | POSTE CONC DT 11M 300DAN |  | PC | 4 | 999.362 | 1337.3462 | 3997.448 | 5349.3849
63 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 7 | 2.9566 | 3.9565 | 20.6961 | 27.6956
64 | 237776 | SUPORTE L P/ TOPO POSTE |  | PC | 2 | 56.0023 | 74.9423 | 112.0046 | 149.8846
65 | 245803 | TRAFO MONO 15KV 37.5KVA |  | PC | 1 | 7261.8 | 9717.7408 | 7261.8 | 9717.7408
66 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 5 | 18.6213 | 24.9191 | 93.1067 | 124.5953
67 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  | PC | 4 | 0.89908 | 1.2031 | 3.5963 | 4.8126
68 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 5 | 63.1777 | 84.5443 | 315.8883 | 422.7217
69 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 1 | 5.308 | 7.1032 | 5.308 | 7.1032
70 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 40 | 1.8327 | 2.4526 | 73.3096 | 98.1029
71 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 1 | 37.4847 | 50.1621 | 37.4847 | 50.1621
72 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 10 | 2.4552 | 3.2855 | 24.5518 | 32.8552
73 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 5 | 6.5529 | 8.7691 | 32.7645 | 43.8455
74 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
75 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 10 | 7.7113 | 10.3193 | 77.1134 | 103.1932
76 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 5 | 1.4178 | 1.8973 | 7.0889 | 9.4864
77 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 5 | 1.4178 | 1.8973 | 7.0889 | 9.4864
78 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 5 | 1.4178 | 1.8973 | 7.0889 | 9.4864
79 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  | PC | 5 | 1101.7361 | 1474.3432 | 5508.6805 | 7371.7162
80 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 3 | 4.4262 | 5.9232 | 13.2787 | 17.7696
81 | 74849 | PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM |  | PC | 4 | 14.9559 | 20.0139 | 59.8234 | 80.0557
82 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 5 | 33.1276 | 44.3314 | 165.6382 | 221.657
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 73860.0031