## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 97.4E | RUA MARANHÃO E RUA PARÁ - BAIRRO JOÁ (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-02-10 |  |  |  | Revisão: | 1
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 231522 | ALCA P/ ESTRIBO FECH 2AWG |  | PC | 1 | 16.0624 | 21.4947 | 16.0624 | 21.4947
3 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 8 | 12.6736 | 16.9598 | 101.3886 | 135.6782
4 | 228924 | ALCA PREF DIST 34MM2 |  | PC | 1 | 7.7805 | 10.4119 | 7.7805 | 10.4119
5 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 2 | 20.9728 | 28.0658 | 41.9455 | 56.1315
6 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  | PC | 1 | 0.89908 | 1.2031 | 0.89908 | 1.2031
7 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 25 | 1.3832 | 1.851 | 34.58 | 46.275
8 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 1 | 66.3417 | 88.7785 | 66.3417 | 88.7785
9 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 1 | 10.9619 | 14.6692 | 10.9619 | 14.6692
10 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 10.99 | 13.4343 | 17.9778 | 147.6433 | 197.5762
11 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 22.5 | 5.308 | 7.1032 | 119.4307 | 159.8221
12 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
13 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 32 | 10.2357 | 13.6974 | 327.5418 | 438.3164
14 | 225664 | CB AL 1X 120MM2 1KV |  | M | 6 | 25.7448 | 34.4517 | 154.4689 | 206.7102
15 | 231589 | CB TRIP CA 2X1X70+70 1KV |  | M | 201 | 27.0589 | 36.2102 | 5438.8289 | 7278.2408
16 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 1 | 368.9167 | 493.6844 | 368.9167 | 493.6844
17 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  | PC | 1 | 29.5659 | 39.5651 | 29.5659 | 39.5651
18 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  | PC | 3 | 29.3584 | 39.2874 | 88.0753 | 117.8623
19 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 6 | 31.537 | 42.2028 | 189.2218 | 253.2166
20 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 9 | 34.7356 | 46.4832 | 312.6205 | 418.3487
21 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 1 | 33.3005 | 44.5628 | 33.3005 | 44.5628
22 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 1 | 18.8634 | 25.243 | 18.8634 | 25.243
23 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 2 | 40.3894 | 54.0491 | 80.7789 | 108.0983
24 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 4 | 2.4552 | 3.2855 | 9.8207 | 13.1421
25 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 1 | 26.6958 | 35.7243 | 26.6958 | 35.7243
26 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 2 | 2.9739 | 3.9796 | 5.9478 | 7.9593
27 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 7 | 4.0459 | 5.4142 | 28.321 | 37.8992
28 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 7 | 4.6683 | 6.2471 | 32.6781 | 43.7298
29 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 6 | 7.5211 | 10.0648 | 45.1269 | 60.3888
30 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 2 | 15.1288 | 20.2453 | 30.2575 | 40.4906
31 | 327759 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 10-35MM2 |  | PC | 4 | 15.1288 | 20.2453 | 60.515 | 80.9812
32 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 6 | 26.4364 | 35.3772 | 158.6185 | 212.2632
33 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 1 | 12.3451 | 16.5202 | 12.3451 | 16.5202
34 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 2 | 3.4407 | 4.6044 | 6.8814 | 9.2087
35 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 3 | 3.3197 | 4.4424 | 9.959 | 13.3272
36 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 11 | 3.5099 | 4.6969 | 38.6086 | 51.666
37 | 227074 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 107/120MM2 |  | PC | 3 | 16.4428 | 22.0037 | 49.3284 | 66.0112
38 | 271403 | ELO FUS.BOTAO 500MM 5H |  | PC | 1 | 7.6076 | 10.1805 | 7.6076 | 10.1805
39 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 2 | 34.1823 | 45.7428 | 68.3647 | 91.4856
40 | 378842 | GRAMPO LINHA VIVA |  | PC | 1 | 102.6162 | 137.3209 | 102.6162 | 137.3209
41 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 9 | 59.0799 | 79.0608 | 531.7194 | 711.5469
42 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 3 | 64.4398 | 86.2334 | 193.3195 | 258.7001
43 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 2 | 16.9961 | 22.7441 | 33.9921 | 45.4883
44 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 1 | 111.2266 | 148.8434 | 111.2266 | 148.8434
45 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
46 | MOCAPAS | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR SIMPLES |  | US | 1 | 251.9464 | 337.1547 | 251.9464 | 337.1547
47 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 6 | 2519.4642 | 3371.547 | 15116.7853 | 20229.2821
48 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 2 | 1763.625 | 2360.0829 | 3527.2499 | 4720.1658
49 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 20 | 25.7967 | 34.5211 | 515.9336 | 690.4223
50 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 2 | 263.759 | 352.9622 | 527.5179 | 705.9245
51 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 2 | 98.7259 | 132.115 | 197.4518 | 264.23
52 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 24 | 3.7346 | 4.9977 | 89.6314 | 119.9447
53 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 32 | 4.4262 | 5.9232 | 141.6397 | 189.5422
54 | 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM |  | PC | 1 | 8.4375 | 11.2911 | 8.4375 | 11.2911
55 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 6 | 21.6125 | 28.9218 | 129.675 | 173.5311
56 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 6 | 1141.14 | 1527.0735 | 6846.84 | 9162.4413
57 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 9 | 2.9566 | 3.9565 | 26.6093 | 35.6086
58 | 237776 | SUPORTE L P/ TOPO POSTE |  | PC | 1 | 56.0023 | 74.9423 | 56.0023 | 74.9423
59 | 231555 | SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL |  | PC | 1 | 25.7621 | 34.4748 | 25.7621 | 34.4748
60 | 245795 | TRAFO MONO 15KV 25KVA |  | PC | 1 | 4841.2 | 6478.4938 | 4841.2 | 6478.4938
61 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 7 | 18.6213 | 24.9191 | 130.3493 | 174.4334
62 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 4 | 63.1777 | 84.5443 | 252.7106 | 338.1774
63 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 2 | 5.308 | 7.1032 | 10.6161 | 14.2064
64 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 47 | 1.8327 | 2.4526 | 86.1388 | 115.2709
65 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 3 | 33.3005 | 44.5628 | 99.9016 | 133.6883
66 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 7 | 37.4847 | 50.1621 | 262.393 | 351.1344
67 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 14 | 2.4552 | 3.2855 | 34.3725 | 45.9973
68 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 7 | 6.5529 | 8.7691 | 45.8704 | 61.3837
69 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 7 | 4.6683 | 6.2471 | 32.6781 | 43.7298
70 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 14 | 7.7113 | 10.3193 | 107.9588 | 144.4704
71 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
72 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
73 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
74 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  | PC | 4 | 1101.7361 | 1474.3432 | 4406.9444 | 5897.3729
75 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 12 | 4.4262 | 5.9232 | 53.1149 | 71.0783
76 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 7 | 33.1276 | 44.3314 | 231.8935 | 310.3199
77 | 228981 | ALCA PREF CA/CAL 16MM2 |  | PC | 7 | 2.2823 | 3.0541 | 15.976 | 21.379
78 | 226191 | CB TRIP CA 2X1X16+16 1KV |  | M | 17 | 14.3763 | 19.2384 | 244.3969 | 327.052
79 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 1 | 6.5529 | 8.7691 | 6.5529 | 8.7691
80 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 8 | 2.9739 | 3.9796 | 23.791 | 31.8372
81 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 11 | 15.1288 | 20.2453 | 166.4162 | 222.6982
82 | 327759 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 10-35MM2 |  | PC | 2 | 15.1288 | 20.2453 | 30.2575 | 40.4906
83 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
84 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
85 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 66531.7136