## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 1.1E | RUA LUIZ MATOSO - BAIRRO PALMITAL (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2021-11-18 |  |  |  | Revisão: | 0
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 231522 | ALCA P/ ESTRIBO FECH 2AWG |  | PC | 1 | 16.0624 | 21.4947 | 16.0624 | 21.4947
3 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 2 | 12.6736 | 16.9598 | 25.3471 | 33.9195
4 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 4 | 20.9728 | 28.0658 | 83.8911 | 112.263
5 | 327841 | AREIA LAVADA |  | M3 | 0.24 | 115.2724 | 154.2576 | 27.6654 | 37.0218
6 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 25 | 1.3832 | 1.851 | 34.58 | 46.275
7 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 4 | 66.3417 | 88.7785 | 265.3669 | 355.114
8 | 211771 | BRACO SUPORTE L |  | PC | 1 | 124.073 | 166.0345 | 124.073 | 166.0345
9 | 327858 | BRITA N.1 |  | M3 | 0.4 | 121.8253 | 163.0267 | 48.7301 | 65.2107
10 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 1 | 10.9619 | 14.6692 | 10.9619 | 14.6692
11 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 68.38 | 13.4343 | 17.9778 | 918.6395 | 1229.3234
12 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 13.5 | 5.308 | 7.1032 | 71.6584 | 95.8933
13 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
14 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 172.5 | 10.2357 | 13.6974 | 1765.6548 | 2362.7993
15 | 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV |  | M | 6 | 19.1573 | 25.6363 | 114.9439 | 153.818
16 | 231589 | CB TRIP CA 2X1X70+70 1KV |  | M | 168 | 27.0588 | 36.2102 | 4545.8868 | 6083.3057
17 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 1 | 368.9167 | 493.6844 | 368.9167 | 493.6844
18 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  | SC | 2.3 | 32.4188 | 43.3828 | 74.5631 | 99.7804
19 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  | PC | 2 | 29.5659 | 39.5651 | 59.1318 | 79.1302
20 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  | PC | 3 | 29.3584 | 39.2874 | 88.0753 | 117.8623
21 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  | PC | 4 | 31.3122 | 41.902 | 125.2488 | 167.6079
22 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  | PC | 2 | 32.6089 | 43.6373 | 65.2179 | 87.2746
23 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 5 | 31.537 | 42.2028 | 157.6848 | 211.0138
24 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 6 | 34.7356 | 46.4832 | 208.4137 | 278.8992
25 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 3 | 33.3005 | 44.5628 | 99.9016 | 133.6883
26 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 1 | 37.4847 | 50.1621 | 37.4847 | 50.1621
27 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 1 | 18.8634 | 25.243 | 18.8634 | 25.243
28 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 2 | 40.3894 | 54.0491 | 80.7789 | 108.0983
29 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 2 | 2.4552 | 3.2855 | 4.9104 | 6.571
30 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 1 | 26.6958 | 35.7243 | 26.6958 | 35.7243
31 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 2 | 2.9739 | 3.9796 | 5.9478 | 7.9593
32 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 8 | 4.0459 | 5.4142 | 32.3669 | 43.3134
33 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
34 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 3 | 7.5211 | 10.0648 | 22.5634 | 30.1944
35 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 2 | 15.1288 | 20.2453 | 30.2575 | 40.4906
36 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 4 | 26.4364 | 35.3772 | 105.7456 | 141.5088
37 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 1 | 12.3451 | 16.5202 | 12.3451 | 16.5202
38 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 2 | 3.4407 | 4.6044 | 6.8814 | 9.2087
39 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 3 | 3.3197 | 4.4424 | 9.959 | 13.3272
40 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 9 | 3.5099 | 4.6969 | 31.5888 | 42.2722
41 | 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2 |  | PC | 3 | 6.5875 | 8.8154 | 19.7625 | 26.4461
42 | 338079 | ESPACADOR MONOF 2A 50-150 |  | CJ | 6 | 43.9339 | 58.7923 | 263.6033 | 352.754
43 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 0.35 | 6.8641 | 9.1856 | 2.4024 | 3.215
44 | 357342 | FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO |  | KG | 0.07 | 55.0686 | 73.6929 | 3.8548 | 5.1585
45 | 357341 | FITA ALUMINIO 1X10MM P/AM |  | KG | 0.02 | 181.545 | 242.9435 | 3.6309 | 4.8589
46 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 2 | 34.1823 | 45.7428 | 68.3647 | 91.4856
47 | 378842 | GRAMPO LINHA VIVA |  | PC | 1 | 102.6162 | 137.3209 | 102.6162 | 137.3209
48 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 7 | 59.0799 | 79.0608 | 413.5595 | 553.4253
49 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 2 | 64.4398 | 86.2334 | 128.8797 | 172.4668
50 | 219642 | ISOL PINO POLIM 15KV |  | PC | 1 | 28.9953 | 38.8016 | 28.9953 | 38.8016
51 | 375718 | ISOLADOR PILAR 15KV |  | PC | 1 | 92.2767 | 123.4847 | 92.2767 | 123.4847
52 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 2 | 16.9961 | 22.7441 | 33.9921 | 45.4883
53 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 1 | 111.2266 | 148.8434 | 111.2266 | 148.8434
54 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  | US | 1 | 503.8928 | 674.3094 | 503.8928 | 674.3094
55 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 6 | 2519.4642 | 3371.547 | 15116.7853 | 20229.2821
56 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 1 | 1763.625 | 2360.0829 | 1763.625 | 2360.0829
57 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 16 | 25.7967 | 34.5211 | 412.7469 | 552.3379
58 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 2 | 263.759 | 352.9622 | 527.5179 | 705.9245
59 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 2 | 98.7259 | 132.115 | 197.4518 | 264.23
60 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 28 | 3.7346 | 4.9977 | 104.5699 | 139.9355
61 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 58 | 4.4262 | 5.9232 | 256.7219 | 343.5453
62 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 6 | 21.6125 | 28.9218 | 129.675 | 173.5311
63 | 236265 | PINO CRUZ PARA BRACO C |  | PC | 1 | 25.4682 | 34.0815 | 25.4682 | 34.0815
64 | 376195 | PINO CURTO PARA ISOLADOR PILAR |  | PC | 1 | 9.1983 | 12.3091 | 9.1983 | 12.3091
65 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 5 | 1141.14 | 1527.0735 | 5705.7 | 7635.3677
66 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  | PC | 1 | 1587.637 | 2124.5758 | 1587.637 | 2124.5758
67 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 6 | 2.9566 | 3.9565 | 17.7395 | 23.7391
68 | 237776 | SUPORTE L P/ TOPO POSTE |  | PC | 2 | 56.0023 | 74.9423 | 112.0046 | 149.8846
69 | 377189 | SUPORTE PARA ISOLADOR PILAR |  | PC | 1 | 43.7437 | 58.5378 | 43.7437 | 58.5378
70 | 245795 | TRAFO MONO 15KV 25KVA |  | PC | 1 | 4841.2 | 6478.4938 | 4841.2 | 6478.4938
71 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 7 | 18.6213 | 24.9191 | 130.3493 | 174.4334
72 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 6 | 63.1777 | 84.5443 | 379.066 | 507.2661
73 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 1.6 | 5.308 | 7.1032 | 8.4928 | 11.3651
74 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 53 | 1.8327 | 2.4526 | 97.1352 | 129.9864
75 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 5 | 37.4847 | 50.1621 | 187.4236 | 250.8103
76 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
77 | 236927 | CINTA ACO D 260MM |  | PC | 1 | 40.182 | 53.7715 | 40.182 | 53.7715
78 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 14 | 2.4552 | 3.2855 | 34.3725 | 45.9973
79 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 7 | 6.5529 | 8.7691 | 45.8704 | 61.3837
80 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 7 | 4.6683 | 6.2471 | 32.6781 | 43.7298
81 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 14 | 7.7113 | 10.3193 | 107.9588 | 144.4704
82 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
83 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
84 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
85 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  | PC | 6 | 1101.7361 | 1474.3432 | 6610.4165 | 8846.0594
86 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 21 | 4.4262 | 5.9232 | 92.951 | 124.3871
87 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 7 | 33.1276 | 44.3314 | 231.8935 | 310.3199
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 67775.1344