## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 97.5E | RUA BOLÍVIA - BAIRRO JOÁ (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-02-10 |  |  |  | Revisão: | 1
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 7 | 12.6736 | 16.9598 | 88.715 | 118.7184
3 | 228924 | ALCA PREF DIST 34MM2 |  | PC | 1 | 7.7805 | 10.4119 | 7.7805 | 10.4119
4 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 4 | 20.9728 | 28.0658 | 83.8911 | 112.263
5 | 327841 | AREIA LAVADA |  | M3 | 0.81 | 115.2724 | 154.2576 | 93.3707 | 124.9486
6 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 37 | 1.3832 | 1.851 | 51.1784 | 68.4869
7 | 211789 | BRACO SUPORTE C |  | PC | 4 | 157.3909 | 210.6205 | 629.5635 | 842.4818
8 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 5 | 66.3417 | 88.7785 | 331.7086 | 443.8925
9 | 327858 | BRITA N.1 |  | M3 | 1.35 | 121.8253 | 163.0267 | 164.4642 | 220.086
10 | 223818 | CANTONEIRA PARA BRACO C |  | PC | 4 | 100.7143 | 134.7758 | 402.857 | 539.1032
11 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 12 | 10.9619 | 14.6692 | 131.5423 | 176.0299
12 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 30.52 | 13.4343 | 17.9778 | 410.0158 | 548.6831
13 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 18 | 5.308 | 7.1032 | 95.5445 | 127.8577
14 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
15 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 237.5 | 10.2357 | 13.6974 | 2430.974 | 3253.1294
16 | 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV |  | M | 8 | 19.1573 | 25.6363 | 153.2586 | 205.0906
17 | 226373 | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV |  | M | 290 | 36.4819 | 48.8201 | 10579.751 | 14157.8228
18 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 3 | 368.9167 | 493.6844 | 1106.7502 | 1481.0531
19 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  | SC | 7.68 | 32.4188 | 43.3828 | 248.976 | 333.1797
20 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  | PC | 2 | 31.3122 | 41.902 | 62.6244 | 83.8039
21 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  | PC | 3 | 32.6089 | 43.6373 | 97.8268 | 130.9119
22 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 6 | 31.537 | 42.2028 | 189.2218 | 253.2166
23 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 7 | 34.7356 | 46.4832 | 243.1493 | 325.3824
24 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 2 | 33.3005 | 44.5628 | 66.6011 | 89.1256
25 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 3 | 37.4847 | 50.1621 | 112.4542 | 150.4862
26 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 2 | 38.5221 | 51.5503 | 77.0442 | 103.1006
27 | 236927 | CINTA ACO D 260MM |  | PC | 1 | 40.182 | 53.7715 | 40.182 | 53.7715
28 | 236950 | CINTA ACO D 290MM |  | PC | 2 | 43.4325 | 58.1213 | 86.865 | 116.2427
29 | 236968 | CINTA ACO D 300MM |  | PC | 1 | 44.0031 | 58.8849 | 44.0031 | 58.8849
30 | 364562 | COB PROT CONETOR RDP 25KV |  | PC | 6 | 37.0698 | 49.6068 | 222.4186 | 297.6405
31 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 3 | 18.8634 | 25.243 | 56.5902 | 75.729
32 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 3 | 40.3894 | 54.0491 | 121.1683 | 162.1474
33 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 5 | 2.4552 | 3.2855 | 12.2759 | 16.4276
34 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 6 | 26.6958 | 35.7243 | 160.1746 | 214.3456
35 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 1 | 2.9739 | 3.9796 | 2.9739 | 3.9796
36 | 231688 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 |  | PC | 6 | 7.1408 | 9.5558 | 42.8446 | 57.3347
37 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 7 | 4.0459 | 5.4142 | 28.321 | 37.8992
38 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 9 | 4.6683 | 6.2471 | 42.0147 | 56.2241
39 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 6 | 7.5211 | 10.0648 | 45.1269 | 60.3888
40 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 6 | 15.1288 | 20.2453 | 90.7725 | 121.4718
41 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 9 | 26.4364 | 35.3772 | 237.9277 | 318.3948
42 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 3 | 12.3451 | 16.5202 | 37.0352 | 49.5605
43 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 3 | 3.4407 | 4.6044 | 10.3221 | 13.8131
44 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 6 | 3.3197 | 4.4424 | 19.9181 | 26.6544
45 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 9 | 3.5099 | 4.6969 | 31.5888 | 42.2722
46 | 227058 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM2 |  | PC | 6 | 11.2558 | 15.0625 | 67.5347 | 90.375
47 | 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2 |  | PC | 4 | 6.5875 | 8.8154 | 26.35 | 35.2615
48 | 271353 | ELO FUS.BOTAO 500MM 3H |  | PC | 3 | 7.3828 | 9.8797 | 22.1485 | 29.6391
49 | 231662 | ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2 |  | PC | 6 | 35.2716 | 47.2005 | 211.6296 | 283.2027
50 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 5.4 | 6.8641 | 9.1856 | 37.0663 | 49.6021
51 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 12 | 34.1823 | 45.7428 | 410.188 | 548.9135
52 | 378842 | GRAMPO LINHA VIVA |  | PC | 3 | 102.6162 | 137.3209 | 307.8485 | 411.9628
53 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 6 | 59.0799 | 79.0608 | 354.4796 | 474.3646
54 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 12 | 64.4398 | 86.2334 | 773.278 | 1034.8006
55 | 219642 | ISOL PINO POLIM 15KV |  | PC | 3 | 28.9953 | 38.8016 | 86.986 | 116.4047
56 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 13 | 16.9961 | 22.7441 | 220.9489 | 295.6738
57 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 4.5 | 111.2266 | 148.8434 | 500.5196 | 669.7953
58 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  | US | 2 | 503.8928 | 674.3094 | 1007.7857 | 1348.6188
59 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
60 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 7 | 2519.4642 | 3371.547 | 17636.2495 | 23600.8291
61 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 1 | 1763.625 | 2360.0829 | 1763.625 | 2360.0829
62 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 31 | 25.7967 | 34.5211 | 799.6971 | 1070.1546
63 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 3 | 263.759 | 352.9622 | 791.2769 | 1058.8867
64 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 3 | 98.7259 | 132.115 | 296.1777 | 396.345
65 | 66688 | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM |  | PC | 4 | 2.801 | 3.7483 | 11.2039 | 14.9931
66 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 41 | 3.7346 | 4.9977 | 153.1202 | 204.9055
67 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 73 | 4.4262 | 5.9232 | 323.1155 | 432.3932
68 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 8 | 21.6125 | 28.9218 | 172.9 | 231.3748
69 | 236265 | PINO CRUZ PARA BRACO C |  | PC | 3 | 25.4682 | 34.0815 | 76.4045 | 102.2445
70 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 5 | 1141.14 | 1527.0735 | 5705.7 | 7635.3677
71 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  | PC | 1 | 1587.637 | 2124.5758 | 1587.637 | 2124.5758
72 | 207514 | POSTE CONC CC 12M1000DAN |  | PC | 1 | 2806.7549 | 3755.9994 | 2806.7549 | 3755.9994
73 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 11 | 2.9566 | 3.9565 | 32.5225 | 43.5216
74 | 237081 | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC |  | PC | 2 | 196.6738 | 263.1888 | 393.3475 | 526.3776
75 | 231555 | SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL |  | PC | 3 | 25.7621 | 34.4748 | 77.2863 | 103.4245
76 | 245837 | TRAFO TRIF 15KV 45KVA |  | PC | 1 | 9340.058 | 12498.8656 | 9340.058 | 12498.8656
77 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 10 | 18.6213 | 24.9191 | 186.2133 | 249.1906
78 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 8 | 63.1777 | 84.5443 | 505.4213 | 676.3548
79 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 2.4 | 5.308 | 7.1032 | 12.7393 | 17.0477
80 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 74 | 1.8327 | 2.4526 | 135.6228 | 181.4904
81 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 6 | 37.4847 | 50.1621 | 224.9083 | 300.9723
82 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
83 | 236935 | CINTA ACO D 270MM |  | PC | 1 | 41.3058 | 55.2754 | 41.3058 | 55.2754
84 | 236976 | CINTA ACO D 310MM |  | PC | 2 | 46.2162 | 61.8465 | 92.4323 | 123.693
85 | 236984 | CINTA ACO D 320MM |  | PC | 2 | 46.5793 | 62.3324 | 93.1585 | 124.6647
86 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 20 | 2.4552 | 3.2855 | 49.1036 | 65.7104
87 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 10 | 6.5529 | 8.7691 | 65.5291 | 87.691
88 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 10 | 4.6683 | 6.2471 | 46.683 | 62.4712
89 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 20 | 7.7113 | 10.3193 | 154.2268 | 206.3863
90 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 10 | 1.4178 | 1.8973 | 14.1778 | 18.9727
91 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 10 | 1.4178 | 1.8973 | 14.1778 | 18.9727
92 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 10 | 1.4178 | 1.8973 | 14.1778 | 18.9727
93 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  | PC | 8 | 1101.7361 | 1474.3432 | 8813.8887 | 11794.7459
94 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 24 | 4.4262 | 5.9232 | 106.2298 | 142.1567
95 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 10 | 33.1276 | 44.3314 | 331.2764 | 443.3141
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 104499.0522