## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 16.1E | RUA JOÃO BATISTA DE ASSIS - TRECHO ENTRE BIFURCAÇÃO COM A RUA CONDE DOLABELA E O CONDOMÍNIO VILAGE DO GRAMADO - BAIRRO FRANC. PEREIRA (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-03-31 |  |  |  | Revisão: | 0
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 3 | 12.6736 | 16.9598 | 38.0207 | 50.8793
3 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 3 | 20.9728 | 28.0658 | 62.9183 | 84.1973
4 | 327841 | AREIA LAVADA |  | M3 | 0.24 | 115.2724 | 154.2576 | 27.6654 | 37.0218
5 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 23 | 1.3832 | 1.851 | 31.8136 | 42.573
6 | 328138 | BRACO ANTIBALANCO 15KV |  | PC | 2 | 44.2797 | 59.2551 | 88.5594 | 118.5102
7 | 211789 | BRACO SUPORTE C |  | PC | 2 | 157.3909 | 210.6205 | 314.7817 | 421.2409
8 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 4 | 66.3417 | 88.7785 | 265.3669 | 355.114
9 | 211771 | BRACO SUPORTE L |  | PC | 2 | 124.073 | 166.0345 | 248.1461 | 332.0691
10 | 327858 | BRITA N.1 |  | M3 | 0.4 | 121.8253 | 163.0267 | 48.7301 | 65.2107
11 | 223818 | CANTONEIRA PARA BRACO C |  | PC | 1 | 100.7143 | 134.7758 | 100.7143 | 134.7758
12 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 3 | 10.9619 | 14.6692 | 32.8856 | 44.0075
13 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 45.99 | 13.4343 | 17.9778 | 617.8448 | 826.8
14 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 9 | 5.308 | 7.1032 | 47.7723 | 63.9289
15 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
16 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 353.5 | 10.2357 | 13.6974 | 3618.3129 | 4842.0263
17 | 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV |  | M | 8 | 19.1573 | 25.6363 | 153.2586 | 205.0906
18 | 226373 | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV |  | M | 179 | 36.4819 | 48.8201 | 6530.2601 | 8738.7941
19 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 3 | 368.9167 | 493.6844 | 1106.7502 | 1481.0531
20 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  | SC | 2.3 | 32.4188 | 43.3828 | 74.5631 | 99.7804
21 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  | PC | 4 | 29.5659 | 39.5651 | 118.2636 | 158.2603
22 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  | PC | 2 | 29.3584 | 39.2874 | 58.7168 | 78.5749
23 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  | PC | 1 | 31.3122 | 41.902 | 31.3122 | 41.902
24 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  | PC | 2 | 32.6089 | 43.6373 | 65.2179 | 87.2746
25 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 5 | 31.537 | 42.2028 | 157.6848 | 211.0138
26 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 4 | 34.7356 | 46.4832 | 138.9424 | 185.9328
27 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 2 | 33.3005 | 44.5628 | 66.6011 | 89.1256
28 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 3 | 37.4847 | 50.1621 | 112.4542 | 150.4862
29 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 3 | 18.8634 | 25.243 | 56.5902 | 75.729
30 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 3 | 40.3894 | 54.0491 | 121.1683 | 162.1474
31 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 2 | 2.4552 | 3.2855 | 4.9104 | 6.571
32 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 3 | 26.6958 | 35.7243 | 80.0873 | 107.1728
33 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 1 | 2.9739 | 3.9796 | 2.9739 | 3.9796
34 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 6 | 4.0459 | 5.4142 | 24.2752 | 32.485
35 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
36 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 4 | 7.5211 | 10.0648 | 30.0846 | 40.2592
37 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 3 | 15.1288 | 20.2453 | 45.3862 | 60.7359
38 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 3 | 26.4364 | 35.3772 | 79.3092 | 106.1316
39 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 3 | 12.3451 | 16.5202 | 37.0352 | 49.5605
40 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 3 | 3.4407 | 4.6044 | 10.3221 | 13.8131
41 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 6 | 3.3197 | 4.4424 | 19.9181 | 26.6544
42 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 7 | 3.5099 | 4.6969 | 24.5691 | 32.8784
43 | 227058 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM2 |  | PC | 6 | 11.2558 | 15.0625 | 67.5347 | 90.375
44 | 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2 |  | PC | 4 | 6.5875 | 8.8154 | 26.35 | 35.2615
45 | 271353 | ELO FUS.BOTAO 500MM 3H |  | PC | 3 | 7.3828 | 9.8797 | 22.1485 | 29.6391
46 | 231662 | ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2 |  | PC | 11 | 35.2716 | 47.2005 | 387.9876 | 519.205
47 | 328120 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L |  | PC | 2 | 17.6877 | 23.6696 | 35.3753 | 47.3393
48 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 8.9 | 6.8641 | 9.1856 | 61.0908 | 81.7517
49 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 3 | 34.1823 | 45.7428 | 102.547 | 137.2284
50 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 4 | 59.0799 | 79.0608 | 236.3197 | 316.243
51 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 3 | 64.4398 | 86.2334 | 193.3195 | 258.7001
52 | 219642 | ISOL PINO POLIM 15KV |  | PC | 3 | 28.9953 | 38.8016 | 86.986 | 116.4047
53 | 231571 | LUVA EMENDA CA 50MM2 RDP |  | PC | 3 | 11.9647 | 16.0111 | 35.894 | 48.0334
54 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 4 | 16.9961 | 22.7441 | 67.9843 | 90.9766
55 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 3 | 111.2266 | 148.8434 | 333.6797 | 446.5302
56 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  | US | 1 | 503.8928 | 674.3094 | 503.8928 | 674.3094
57 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
58 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 5 | 2519.4642 | 3371.547 | 12597.3211 | 16857.7351
59 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 14 | 25.7967 | 34.5211 | 361.1535 | 483.2956
60 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 3 | 263.759 | 352.9622 | 791.2768 | 1058.8867
61 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 3 | 98.7259 | 132.115 | 296.1777 | 396.345
62 | 66688 | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM |  | PC | 4 | 2.801 | 3.7483 | 11.2039 | 14.9931
63 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 26 | 3.7346 | 4.9977 | 97.1006 | 129.9401
64 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 62 | 4.4262 | 5.9232 | 274.4269 | 367.2381
65 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 8 | 21.6125 | 28.9218 | 172.9 | 231.3748
66 | 236265 | PINO CRUZ PARA BRACO C |  | PC | 3 | 25.4682 | 34.0815 | 76.4045 | 102.2445
67 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 4 | 1141.14 | 1527.0735 | 4564.56 | 6108.2942
68 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  | PC | 1 | 1587.637 | 2124.5758 | 1587.637 | 2124.5758
69 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 5 | 2.9566 | 3.9565 | 14.7829 | 19.7825
70 | 237081 | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC |  | PC | 2 | 196.6738 | 263.1888 | 393.3475 | 526.3776
71 | 231555 | SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL |  | PC | 3 | 25.7621 | 34.4748 | 77.2863 | 103.4245
72 | 245837 | TRAFO TRIF 15KV 45KVA |  | PC | 1 | 9340.058 | 12498.8656 | 9340.058 | 12498.8656
73 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 7 | 18.6213 | 24.9191 | 130.3493 | 174.4334
74 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 7 | 63.1777 | 84.5443 | 442.2436 | 591.8104
75 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 1.4 | 5.308 | 7.1032 | 7.4312 | 9.9445
76 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 56 | 1.8327 | 2.4526 | 102.6334 | 137.3441
77 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 5 | 37.4847 | 50.1621 | 187.4236 | 250.8103
78 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
79 | 236976 | CINTA ACO D 310MM |  | PC | 1 | 46.2162 | 61.8465 | 46.2162 | 61.8465
80 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 14 | 2.4552 | 3.2855 | 34.3725 | 45.9973
81 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 7 | 6.5529 | 8.7691 | 45.8704 | 61.3837
82 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 7 | 4.6683 | 6.2471 | 32.6781 | 43.7298
83 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 14 | 7.7113 | 10.3193 | 107.9588 | 144.4704
84 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
85 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
86 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 7 | 1.4178 | 1.8973 | 9.9245 | 13.2809
87 | LED90 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 90W |  | PÇ | 7 | 1432.98 | 1917.6138 | 10030.86 | 13423.2969
88 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 21 | 4.4262 | 5.9232 | 92.951 | 124.3871
89 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 7 | 33.1276 | 44.3314 | 231.8935 | 310.3199
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 81709.549