## xxxxxxx
Cliente: |  |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 77.1E | RUA GERALDO BARBOSA - BAIRRO RECANTO DA LAGOA - (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-02-10 |  |  |  |  | Revisão: | 1
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  |  | PC | 5 | 12.6736 | 16.9598 | 63.3678 | 84.7989
3 | 228924 | ALCA PREF DIST 34MM2 |  |  | PC | 1 | 7.7805 | 10.4119 | 7.7805 | 10.4119
4 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  |  | PC | 12 | 20.9728 | 28.0658 | 251.6732 | 336.7891
5 | 327841 | AREIA LAVADA |  |  | M3 | 0.81 | 115.2724 | 154.2576 | 93.3707 | 124.9486
6 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  |  | PC | 16 | 0.89908 | 1.2031 | 14.3853 | 19.2504
7 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  |  | PC | 37 | 1.3832 | 1.851 | 51.1784 | 68.4869
8 | 211789 | BRACO SUPORTE C |  |  | PC | 5 | 157.3909 | 210.6205 | 786.9543 | 1053.1023
9 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  |  | CJ | 5 | 66.3417 | 88.7785 | 331.7086 | 443.8925
10 | 327858 | BRITA N.1 |  |  | M3 | 1.35 | 121.8253 | 163.0267 | 164.4642 | 220.086
11 | 223818 | CANTONEIRA PARA BRACO C |  |  | PC | 2 | 100.7143 | 134.7758 | 201.4285 | 269.5516
12 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  |  | PC | 6 | 10.9619 | 14.6692 | 65.7712 | 88.015
13 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  |  | KG | 87.5 | 13.4343 | 17.9778 | 1175.5039 | 1573.0593
14 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  |  | KG | 4.5 | 5.308 | 7.1032 | 23.8861 | 31.9644
15 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
16 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  |  | M | 651 | 10.2357 | 13.6974 | 6663.4277 | 8916.9989
17 | 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV |  |  | M | 8 | 19.1573 | 25.6363 | 153.2586 | 205.0906
18 | 226373 | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV |  |  | M | 222 | 36.4819 | 48.8201 | 8098.9818 | 10838.0574
19 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  |  | PC | 3 | 368.9167 | 493.6844 | 1106.7502 | 1481.0531
20 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  |  | SC | 7.68 | 32.4188 | 43.3828 | 248.976 | 333.1797
21 | 236828 | CINTA ACO D 160MM |  |  | PC | 1 | 37.3464 | 49.977 | 37.3464 | 49.977
22 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  |  | PC | 4 | 29.5659 | 39.5651 | 118.2636 | 158.2603
23 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  |  | PC | 2 | 29.3584 | 39.2874 | 58.7168 | 78.5749
24 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  |  | PC | 4 | 31.3122 | 41.902 | 125.2488 | 167.6079
25 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  |  | PC | 2 | 32.6089 | 43.6373 | 65.2179 | 87.2746
26 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  |  | PC | 6 | 31.537 | 42.2028 | 189.2218 | 253.2166
27 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  |  | PC | 6 | 34.7356 | 46.4832 | 208.4137 | 278.8992
28 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  |  | PC | 2 | 33.3005 | 44.5628 | 66.6011 | 89.1256
29 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  |  | PC | 3 | 37.4847 | 50.1621 | 112.4542 | 150.4862
30 | 236950 | CINTA ACO D 290MM |  |  | PC | 1 | 43.4325 | 58.1213 | 43.4325 | 58.1213
31 | 236968 | CINTA ACO D 300MM |  |  | PC | 2 | 44.0031 | 58.8849 | 88.0061 | 117.7698
32 | 364562 | COB PROT CONETOR RDP 25KV |  |  | PC | 3 | 37.0698 | 49.6068 | 111.2093 | 148.8203
33 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  |  | PC | 3 | 18.8634 | 25.243 | 56.5902 | 75.729
34 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  |  | PC | 3 | 40.3894 | 54.0491 | 121.1683 | 162.1474
35 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  |  | PC | 2 | 2.4552 | 3.2855 | 4.9104 | 6.571
36 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  |  | PC | 3 | 26.6958 | 35.7243 | 80.0873 | 107.1728
37 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  |  | PC | 1 | 2.9739 | 3.9796 | 2.9739 | 3.9796
38 | 231688 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 |  |  | PC | 3 | 7.1408 | 9.5558 | 21.4223 | 28.6673
39 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  |  | PC | 6 | 4.0459 | 5.4142 | 24.2752 | 32.485
40 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
41 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  |  | PC | 5 | 7.5211 | 10.0648 | 37.6058 | 50.324
42 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  |  | PC | 6 | 15.1288 | 20.2453 | 90.7725 | 121.4718
43 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  |  | PC | 3 | 26.4364 | 35.3772 | 79.3092 | 106.1316
44 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  |  | PC | 3 | 12.3451 | 16.5202 | 37.0352 | 49.5605
45 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  |  | PC | 3 | 3.4407 | 4.6044 | 10.3221 | 13.8131
46 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  |  | PC | 6 | 3.3197 | 4.4424 | 19.9181 | 26.6544
47 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  |  | PC | 6 | 3.5099 | 4.6969 | 21.0592 | 28.1814
48 | 227058 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM2 |  |  | PC | 6 | 11.2558 | 15.0625 | 67.5347 | 90.375
49 | 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2 |  |  | PC | 4 | 6.5875 | 8.8154 | 26.35 | 35.2615
50 | 377705 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M |  |  | PC | 2 | 331.6914 | 443.8694 | 663.3827 | 887.7388
51 | 271353 | ELO FUS.BOTAO 500MM 3H |  |  | PC | 3 | 7.3828 | 9.8797 | 22.1485 | 29.6391
52 | 231662 | ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2 |  |  | PC | 18 | 35.2716 | 47.2005 | 634.8888 | 849.6082
53 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  |  | M | 25.2 | 6.8641 | 9.1856 | 172.9761 | 231.4766
54 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  |  | PC | 12 | 34.1823 | 45.7428 | 410.188 | 548.9135
55 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  |  | PC | 3 | 59.0799 | 79.0608 | 177.2398 | 237.1823
56 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  |  | PC | 12 | 64.4398 | 86.2334 | 773.278 | 1034.8006
57 | 219642 | ISOL PINO POLIM 15KV |  |  | PC | 9 | 28.9953 | 38.8016 | 260.958 | 349.214
58 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  |  | PC | 13 | 16.9961 | 22.7441 | 220.9489 | 295.6738
59 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  |  | PC | 3 | 111.2266 | 148.8434 | 333.6797 | 446.5302
60 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  |  | US | 2 | 503.8928 | 674.3094 | 1007.7857 | 1348.6188
61 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
62 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  |  | US | 8 | 2519.4642 | 3371.547 | 20155.7138 | 26972.3762
63 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  |  | US | 3 | 1763.625 | 2360.0829 | 5290.8749 | 7080.2487
64 | 237784 | MAO FRANCESA PERFILADA |  |  | PC | 2 | 33.5599 | 44.9098 | 67.1198 | 89.8197
65 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  |  | PC | 28 | 25.7967 | 34.5211 | 722.307 | 966.5913
66 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  |  | PC | 3 | 263.759 | 352.9622 | 791.2769 | 1058.8867
67 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  |  | PC | 3 | 98.7259 | 132.115 | 296.1777 | 396.345
68 | 66688 | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM |  |  | PC | 4 | 2.801 | 3.7483 | 11.2039 | 14.9931
69 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  |  | PC | 30 | 3.7346 | 4.9977 | 112.0392 | 149.9309
70 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  |  | PC | 79 | 4.4262 | 5.9232 | 349.673 | 467.9324
71 | 66894 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X150MM |  |  | PC | 2 | 7.1235 | 9.5326 | 14.247 | 19.0653
72 | 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM |  |  | PC | 3 | 8.4375 | 11.2911 | 25.3126 | 33.8733
73 | 74864 | PARAF.CAB.QUAD.M16X450MM |  |  | PC | 4 | 15.1633 | 20.2916 | 60.6533 | 81.1663
74 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  |  | PC | 8 | 21.6125 | 28.9218 | 172.9 | 231.3748
75 | 236265 | PINO CRUZ PARA BRACO C |  |  | PC | 9 | 25.4682 | 34.0815 | 229.2135 | 306.7335
76 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  |  | PC | 6 | 1141.14 | 1527.0735 | 6846.84 | 9162.4413
77 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  |  | PC | 1 | 1587.637 | 2124.5758 | 1587.637 | 2124.5758
78 | 207514 | POSTE CONC CC 12M1000DAN |  |  | PC | 1 | 2806.7549 | 3755.9994 | 2806.7549 | 3755.9994
79 | 237768 | SAPATILHA |  |  | PC | 13 | 2.9566 | 3.9565 | 38.4357 | 51.4346
80 | 237156 | SELA P/ CRUZETA |  |  | PC | 2 | 15.2671 | 20.4304 | 30.5341 | 40.8608
81 | 237081 | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC |  |  | PC | 2 | 196.6738 | 263.1888 | 393.3475 | 526.3776
82 | 237172 | SUPORTE L P/ CRUZETA |  |  | PC | 3 | 45.0059 | 60.2269 | 135.0176 | 180.6806
83 | 245837 | TRAFO TRIF 15KV 45KVA |  |  | PC | 1 | 9340.058 | 12498.8656 | 9340.058 | 12498.8656
84 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  |  | PC | 8 | 18.6213 | 24.9191 | 148.9706 | 199.3525
85 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  |  | PC | 5 | 63.1777 | 84.5443 | 315.8883 | 422.7217
86 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  |  | KG | 2.2 | 5.308 | 7.1032 | 11.6777 | 15.6271
87 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  |  | M | 55 | 1.8327 | 2.4526 | 100.8007 | 134.8915
88 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  |  | PC | 2 | 33.3005 | 44.5628 | 66.6011 | 89.1256
89 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  |  | PC | 6 | 37.4847 | 50.1621 | 224.9083 | 300.9723
90 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
91 | 236976 | CINTA ACO D 310MM |  |  | PC | 1 | 46.2162 | 61.8465 | 46.2162 | 61.8465
92 | 236984 | CINTA ACO D 320MM |  |  | PC | 1 | 46.5793 | 62.3324 | 46.5793 | 62.3324
93 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  |  | PC | 16 | 2.4552 | 3.2855 | 39.2829 | 52.5684
94 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  |  | PC | 8 | 6.5529 | 8.7691 | 52.4233 | 70.1528
95 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  |  | PC | 8 | 4.6683 | 6.2471 | 37.3464 | 49.977
96 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  |  | PÇ | 16 | 7.7113 | 10.3193 | 123.3814 | 165.109
97 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  |  | PC | 8 | 1.4178 | 1.8973 | 11.3422 | 15.1782
98 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  |  | PC | 8 | 1.4178 | 1.8973 | 11.3422 | 15.1782
99 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  |  | PC | 8 | 1.4178 | 1.8973 | 11.3422 | 15.1782
100 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  |  | PC | 5 | 1101.7361 | 1474.3432 | 5508.6805 | 7371.7162
101 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  |  | PC | 21 | 4.4262 | 5.9232 | 92.951 | 124.3871
102 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  |  | PC | 8 | 33.1276 | 44.3314 | 265.0211 | 354.6513
TOTAL COM BDI | [9 empty] | 113377.1306
52
8