## NS1145147955
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | 1145147955 |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 67.1E | RUA BONANZA - BAIRRO AERONAUTAS (EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-02-10 |  |  |  | Revisão: | 2
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 228874 | ALCA PREF CA/CAL 35MM2 |  | PC | 1 | 8.9908 | 12.0315 | 8.9908 | 12.0315
3 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 2 | 12.6736 | 16.9598 | 25.3471 | 33.9195
4 | 228924 | ALCA PREF DIST 34MM2 |  | PC | 2 | 7.7805 | 10.4119 | 15.561 | 20.8237
5 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 4 | 20.9728 | 28.0658 | 83.8911 | 112.263
6 | 327700 | ANEL ELAST AMAR ISOL PINO |  | PC | 2 | 6.3109 | 8.4452 | 12.6217 | 16.8904
7 | 327841 | AREIA LAVADA |  | M3 | 0.48 | 115.2724 | 154.2576 | 55.3308 | 74.0436
8 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  | PC | 17 | 0.89908 | 1.2031 | 15.2844 | 20.4535
9 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 23 | 1.3832 | 1.851 | 31.8136 | 42.573
10 | 328138 | BRACO ANTIBALANCO 15KV |  | PC | 2 | 44.2797 | 59.2551 | 88.5594 | 118.5102
11 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 4 | 66.3417 | 88.7785 | 265.3669 | 355.114
12 | 211771 | BRACO SUPORTE L |  | PC | 2 | 124.073 | 166.0345 | 248.1461 | 332.0691
13 | 327858 | BRITA N.1 |  | M3 | 0.8 | 121.8253 | 163.0267 | 97.4603 | 130.4213
14 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 2 | 10.9619 | 14.6692 | 21.9237 | 29.3383
15 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 59.83 | 13.4343 | 17.9778 | 803.776 | 1075.613
16 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 13.5 | 5.308 | 7.1032 | 71.6584 | 95.8933
17 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
18 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 149.5 | 10.2357 | 13.6974 | 1530.2342 | 2047.7594
19 | 225664 | CB AL 1X 120MM2 1KV |  | M | 6 | 25.7448 | 34.4517 | 154.4689 | 206.7102
20 | 231589 | CB TRIP CA 2X1X70+70 1KV |  | M | 186 | 27.0589 | 36.2102 | 5032.9461 | 6735.0885
21 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 1 | 368.9167 | 493.6844 | 368.9167 | 493.6844
22 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  | SC | 4.6 | 32.4188 | 43.3828 | 149.1262 | 199.5607
23 | 236836 | CINTA ACO D 170MM |  | PC | 1 | 29.5659 | 39.5651 | 29.5659 | 39.5651
24 | 236844 | CINTA ACO D 180MM |  | PC | 2 | 29.3584 | 39.2874 | 58.7168 | 78.5749
25 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  | PC | 2 | 31.3122 | 41.902 | 62.6244 | 83.8039
26 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  | PC | 1 | 32.6089 | 43.6373 | 32.6089 | 43.6373
27 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 1 | 31.537 | 42.2028 | 31.537 | 42.2028
28 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 2 | 34.7356 | 46.4832 | 69.4712 | 92.9664
29 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 1 | 33.3005 | 44.5628 | 33.3005 | 44.5628
30 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 2 | 37.4847 | 50.1621 | 74.9694 | 100.3241
31 | 364562 | COB PROT CONETOR RDP 25KV |  | PC | 1 | 37.0698 | 49.6068 | 37.0698 | 49.6068
32 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 1 | 18.8634 | 25.243 | 18.8634 | 25.243
33 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 2 | 40.3894 | 54.0491 | 80.7789 | 108.0983
34 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 1 | 2.4552 | 3.2855 | 2.4552 | 3.2855
35 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 1 | 26.6958 | 35.7243 | 26.6958 | 35.7243
36 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 2 | 2.9739 | 3.9796 | 5.9478 | 7.9593
37 | 231688 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 |  | PC | 1 | 7.1408 | 9.5558 | 7.1408 | 9.5558
38 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 9 | 4.0459 | 5.4142 | 36.4127 | 48.7275
39 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
40 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 3 | 7.5211 | 10.0648 | 22.5634 | 30.1944
41 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 2 | 15.1288 | 20.2453 | 30.2575 | 40.4906
42 | 327759 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 10-35MM2 |  | PC | 2 | 15.1288 | 20.2453 | 30.2575 | 40.4906
43 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 2 | 26.4364 | 35.3772 | 52.8728 | 70.7544
44 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 1 | 12.3451 | 16.5202 | 12.3451 | 16.5202
45 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 2 | 3.4407 | 4.6044 | 6.8814 | 9.2087
46 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 2 | 3.3197 | 4.4424 | 6.6394 | 8.8848
47 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 9 | 3.5099 | 4.6969 | 31.5888 | 42.2722
48 | 227074 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 107/120MM2 |  | PC | 3 | 16.4428 | 22.0037 | 49.3284 | 66.0112
49 | 271486 | ELO FUS.BOTAO 500MM 8K |  | PC | 1 | 7.6941 | 10.2962 | 7.6941 | 10.2962
50 | 338079 | ESPACADOR MONOF 2A 50-150 |  | CJ | 14 | 43.9339 | 58.7923 | 615.0745 | 823.0926
51 | 328120 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L |  | PC | 2 | 17.6877 | 23.6696 | 35.3753 | 47.3393
52 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 0.7 | 6.8641 | 9.1856 | 4.8049 | 6.4299
53 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 4 | 34.1823 | 45.7428 | 136.7293 | 182.9712
54 | 378842 | GRAMPO LINHA VIVA |  | PC | 1 | 102.6162 | 137.3209 | 102.6162 | 137.3209
55 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 7 | 59.0799 | 79.0608 | 413.5595 | 553.4253
56 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 5 | 64.4398 | 86.2334 | 322.1992 | 431.1669
57 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 4 | 16.9961 | 22.7441 | 67.9843 | 90.9766
58 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 1 | 111.2266 | 148.8434 | 111.2266 | 148.8434
59 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  | US | 1 | 503.8928 | 674.3094 | 503.8928 | 674.3094
60 | MOCAPA | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR |  | US | 2 | 881.8125 | 1180.0415 | 1763.625 | 2360.0829
61 | MOCAPAC | MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR COMPLEXO |  | US | 1 | 1259.7321 | 1685.7735 | 1259.7321 | 1685.7735
62 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 4 | 2519.4642 | 3371.547 | 10077.8569 | 13486.1881
63 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 2 | 1763.625 | 2360.0829 | 3527.2499 | 4720.1658
64 | MOCAPRM | MAO-DE-OBRA CONST. RDA POSTE REMOVER |  | US | 1 | 3527.2499 | 4720.1658 | 3527.2499 | 4720.1658
65 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 14 | 25.7967 | 34.5211 | 361.1535 | 483.2956
66 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 2 | 263.759 | 352.9622 | 527.5179 | 705.9245
67 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 2 | 98.7259 | 132.115 | 197.4518 | 264.23
68 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 13 | 3.7346 | 4.9977 | 48.5503 | 64.97
69 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 28 | 4.4262 | 5.9232 | 123.9347 | 165.8494
70 | 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM |  | PC | 2 | 8.4375 | 11.2911 | 16.875 | 22.5822
71 | 74823 | PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM |  | PC | 9 | 9.4749 | 12.6793 | 85.2743 | 114.114
72 | 74831 | PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM |  | PC | 5 | 11.2039 | 14.9931 | 56.0196 | 74.9654
73 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 6 | 21.6125 | 28.9218 | 129.675 | 173.5311
74 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 1 | 1141.14 | 1527.0735 | 1141.14 | 1527.0735
75 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  | PC | 1 | 1587.637 | 2124.5758 | 1587.637 | 2124.5758
76 | 207373 | POSTE CONC DT 11M 300DAN |  | PC | 2 | 999.362 | 1337.3462 | 1998.724 | 2674.6925
77 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 7 | 2.9566 | 3.9565 | 20.6961 | 27.6956
78 | 237776 | SUPORTE L P/ TOPO POSTE |  | PC | 2 | 56.0023 | 74.9423 | 112.0046 | 149.8846
79 | 245803 | TRAFO MONO 15KV 37.5KVA |  | PC | 1 | 7261.8 | 9717.7408 | 7261.8 | 9717.7408
80 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 6 | 18.6213 | 24.9191 | 111.728 | 149.5144
81 | 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM |  | PC | 2 | 0.89908 | 1.2031 | 1.7982 | 2.4063
82 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 3 | 63.1777 | 84.5443 | 189.533 | 253.633
83 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 1.8 | 5.308 | 7.1032 | 9.5545 | 12.7858
84 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 29 | 1.8327 | 2.4526 | 53.1495 | 71.1246
85 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 1 | 33.3005 | 44.5628 | 33.3005 | 44.5628
86 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
87 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 12 | 2.4552 | 3.2855 | 29.4622 | 39.4263
88 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 6 | 6.5529 | 8.7691 | 39.3175 | 52.6146
89 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 6 | 4.6683 | 6.2471 | 28.0098 | 37.4827
90 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 12 | 7.7113 | 10.3193 | 92.5361 | 123.8318
91 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
92 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
93 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 6 | 1.4178 | 1.8973 | 8.5067 | 11.3836
94 | LED60 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 60W |  | PC | 3 | 1101.7361 | 1474.3432 | 3305.2083 | 4423.0297
95 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 9 | 4.4262 | 5.9232 | 39.8362 | 53.3087
96 | 74849 | PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM |  | PC | 2 | 14.9559 | 20.0139 | 29.9117 | 40.0278
97 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 4 | 33.1276 | 44.3314 | 132.5106 | 177.3256
TOTALCOM BDI | [8 empty] | 67527.0412