## xxxxxxx
Cliente: |  |  | Empresa Projetista: |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS/Projeto: | - |  |  |  | Resp. Técnico: | André Eduardo do N. Gomes |  | DADOS DO CLIENTE
Item: | 84.2 | RUA MARIZA VIEIRA - BAIRRO LAPINHA (EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IP) |  |  | CREA: | MG-132.937/D | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA CNPJ: 73.357.469/0001-56 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO CEP: 33.400-000
33.82%
Data: | 2022-03-15 |  |  |  | Revisão: | 1
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  | PC | 1 | 193.7172 | 259.2323 | 193.7172 | 259.2323
2 | 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  | PC | 4 | 12.6736 | 16.9598 | 50.6943 | 67.8391
3 | 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  | PC | 4 | 20.9728 | 28.0658 | 83.8911 | 112.263
4 | 327841 | AREIA LAVADA |  | M3 | 0.48 | 115.2724 | 154.2576 | 55.3308 | 74.0436
5 | 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  | PC | 17 | 1.3832 | 1.851 | 23.5144 | 31.467
6 | 211789 | BRACO SUPORTE C |  | PC | 3 | 157.3909 | 210.6205 | 472.1726 | 631.8614
7 | 231712 | BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 |  | CJ | 2 | 66.3417 | 88.7785 | 132.6835 | 177.557
8 | 327858 | BRITA N.1 |  | M3 | 0.8 | 121.8253 | 163.0267 | 97.4603 | 130.4213
9 | 223818 | CANTONEIRA PARA BRACO C |  | PC | 2 | 100.7143 | 134.7758 | 201.4285 | 269.5516
10 | 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO |  | PC | 12 | 10.9619 | 14.6692 | 131.5423 | 176.0299
11 | 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  | KG | 11.8 | 13.4343 | 17.9778 | 158.5251 | 212.1383
12 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 9 | 5.308 | 7.1032 | 47.7723 | 63.9289
13 | 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV |  | M | 2 | 3.2505 | 4.3498 | 6.501 | 8.6997
14 | 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT |  | M | 98.5 | 10.2357 | 13.6974 | 1008.2145 | 1349.1926
15 | 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV |  | M | 8 | 19.1573 | 25.6363 | 153.2586 | 205.0906
16 | 226373 | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV |  | M | 100 | 36.4819 | 48.8201 | 3648.19 | 4882.0079
17 | 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA |  | PC | 3 | 368.9167 | 493.6844 | 1106.7502 | 1481.0531
18 | 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG |  | SC | 4.6 | 32.4188 | 43.3828 | 149.1262 | 199.5607
19 | 236851 | CINTA ACO D 190MM |  | PC | 2 | 31.3122 | 41.902 | 62.6244 | 83.8039
20 | 236869 | CINTA ACO D 200MM |  | PC | 4 | 32.6089 | 43.6373 | 130.4358 | 174.5491
21 | 236877 | CINTA ACO D 210MM |  | PC | 2 | 31.537 | 42.2028 | 63.0739 | 84.4055
22 | 236885 | CINTA ACO D 220MM |  | PC | 2 | 34.7356 | 46.4832 | 69.4712 | 92.9664
23 | 236893 | CINTA ACO D 230MM |  | PC | 2 | 33.3005 | 44.5628 | 66.6011 | 89.1256
24 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 3 | 37.4847 | 50.1621 | 112.4542 | 150.4862
25 | 364562 | COB PROT CONETOR RDP 25KV |  | PC | 9 | 37.0698 | 49.6068 | 333.6278 | 446.4608
26 | 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  | PC | 3 | 18.8634 | 25.243 | 56.5902 | 75.729
27 | 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 |  | PC | 3 | 40.3894 | 54.0491 | 121.1683 | 162.1474
28 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 2 | 2.4552 | 3.2855 | 4.9104 | 6.571
29 | 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO |  | PC | 3 | 26.6958 | 35.7243 | 80.0873 | 107.1728
30 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 1 | 2.9739 | 3.9796 | 2.9739 | 3.9796
31 | 231688 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 |  | PC | 9 | 7.1408 | 9.5558 | 64.2669 | 86.002
32 | 227769 | CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 |  | PC | 6 | 4.0459 | 5.4142 | 24.2752 | 32.485
33 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 5 | 4.6683 | 6.2471 | 23.3415 | 31.2356
34 | 227785 | CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 |  | PC | 4 | 7.5211 | 10.0648 | 30.0846 | 40.2592
35 | 327726 | CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2 |  | PC | 3 | 15.1288 | 20.2453 | 45.3862 | 60.7359
36 | 327767 | CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2 |  | PC | 5 | 26.4364 | 35.3772 | 132.1821 | 176.886
37 | 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO |  | PC | 3 | 12.3451 | 16.5202 | 37.0352 | 49.5605
38 | 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM2 |  | PC | 3 | 3.4407 | 4.6044 | 10.3221 | 13.8131
39 | 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM2 |  | PC | 6 | 3.3197 | 4.4424 | 19.9181 | 26.6544
40 | 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 |  | PC | 7 | 3.5099 | 4.6969 | 24.5691 | 32.8784
41 | 227058 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM2 |  | PC | 6 | 11.2558 | 15.0625 | 67.5347 | 90.375
42 | 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2 |  | PC | 4 | 6.5875 | 8.8154 | 26.35 | 35.2615
43 | 271353 | ELO FUS.BOTAO 500MM 3H |  | PC | 3 | 7.3828 | 9.8797 | 22.1485 | 29.6391
44 | 231662 | ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2 |  | PC | 3 | 35.2716 | 47.2005 | 105.8148 | 141.6014
45 | 234492 | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  | M | 5.7 | 6.8641 | 9.1856 | 39.1255 | 52.3578
46 | 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 |  | PC | 9 | 34.1823 | 45.7428 | 307.641 | 411.6851
47 | 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  | PC | 4 | 59.0799 | 79.0608 | 236.3197 | 316.243
48 | 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  | PC | 6 | 64.4398 | 86.2334 | 386.639 | 517.4003
49 | 219642 | ISOL PINO POLIM 15KV |  | PC | 3 | 28.9953 | 38.8016 | 86.986 | 116.4047
50 | 231571 | LUVA EMENDA CA 50MM2 RDP |  | PC | 3 | 11.9647 | 16.0111 | 35.894 | 48.0334
51 | 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN |  | PC | 7 | 16.9961 | 22.7441 | 118.9725 | 159.209
52 | 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  | PC | 3 | 111.2266 | 148.8434 | 333.6797 | 446.5302
53 | MOCONC | MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE |  | US | 2 | 503.8928 | 674.3094 | 1007.7857 | 1348.6188
54 | MOCAPI | MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR |  | US | 4 | 2519.4642 | 3371.547 | 10077.8569 | 13486.1881
55 | MOCAPR | MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR |  | US | 1 | 1763.625 | 2360.0829 | 1763.625 | 2360.0829
56 | 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN |  | PC | 17 | 25.7967 | 34.5211 | 438.5436 | 586.859
57 | 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  | PC | 3 | 263.759 | 352.9622 | 791.2768 | 1058.8867
58 | 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  | PC | 3 | 98.7259 | 132.115 | 296.1777 | 396.345
59 | 66688 | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM |  | PC | 4 | 2.801 | 3.7483 | 11.2039 | 14.9931
60 | 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  | PC | 21 | 3.7346 | 4.9977 | 78.4274 | 104.9516
61 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 36 | 4.4262 | 5.9232 | 159.3446 | 213.235
62 | 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM |  | PC | 8 | 21.6125 | 28.9218 | 172.9 | 231.3748
63 | 236265 | PINO CRUZ PARA BRACO C |  | PC | 3 | 25.4682 | 34.0815 | 76.4045 | 102.2445
64 | 207415 | POSTE CONC CC 11M 300DAN |  | PC | 2 | 1141.14 | 1527.0735 | 2282.28 | 3054.1471
65 | 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  | PC | 2 | 1587.637 | 2124.5758 | 3175.2739 | 4249.1516
66 | 237768 | SAPATILHA |  | PC | 8 | 2.9566 | 3.9565 | 23.6527 | 31.6521
67 | 237081 | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC |  | PC | 2 | 196.6738 | 263.1888 | 393.3475 | 526.3776
68 | 231555 | SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL |  | PC | 3 | 25.7621 | 34.4748 | 77.2863 | 103.4245
69 | 245837 | TRAFO TRIF 15KV 45KVA |  | PC | 1 | 9340.058 | 12498.8656 | 9340.058 | 12498.8656
70 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 3 | 18.6213 | 24.9191 | 55.864 | 74.7572
71 | 258905 | BRACO P/ IP TIPO CURTO |  | PC | 3 | 63.1777 | 84.5443 | 189.533 | 253.633
72 | 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F |  | KG | 0.6 | 5.308 | 7.1032 | 3.1848 | 4.2619
73 | 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  | M | 28 | 1.8327 | 2.4526 | 51.3167 | 68.672
74 | 236901 | CINTA ACO D 240MM |  | PC | 2 | 37.4847 | 50.1621 | 74.9694 | 100.3241
75 | 236919 | CINTA ACO D 250MM |  | PC | 1 | 38.5221 | 51.5503 | 38.5221 | 51.5503
76 | 236927 | CINTA ACO D 260MM |  | PC | 1 | 40.182 | 53.7715 | 40.182 | 53.7715
77 | 81240 | COBERTURA ISOL P/ CONECTOR ES/IP 12X51MM |  | PC | 2 | 21.6125 | 28.9218 | 43.225 | 57.8437
78 | 81232 | COBERTURA ISOL P/ CONECTOR ES/IP 16X53MM |  | PC | 2 | 21.6125 | 28.9218 | 43.225 | 57.8437
79 | 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP |  | PC | 9 | 2.4552 | 3.2855 | 22.0966 | 29.5697
80 | 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 |  | PC | 5 | 6.5529 | 8.7691 | 32.7645 | 43.8455
81 | 227868 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 2 |  | PC | 1 | 4.53 | 6.062 | 4.53 | 6.062
82 | 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 |  | PC | 3 | 2.9739 | 3.9796 | 8.9216 | 11.9389
83 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 3 | 4.6683 | 6.2471 | 14.0049 | 18.7414
84 | 379679 | CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2 |  | PÇ | 6 | 7.7113 | 10.3193 | 46.268 | 61.9159
85 | 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A |  | PC | 3 | 1.4178 | 1.8973 | 4.2533 | 5.6918
86 | 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B |  | PC | 3 | 1.4178 | 1.8973 | 4.2533 | 5.6918
87 | 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C |  | PC | 3 | 1.4178 | 1.8973 | 4.2533 | 5.6918
88 | LED90 | LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED 90W |  | PÇ | 3 | 1432.98 | 1917.6138 | 4298.94 | 5752.8415
89 | 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  | PC | 9 | 4.4262 | 5.9232 | 39.8362 | 53.3087
90 | 327361 | RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V |  | PC | 3 | 33.1276 | 44.3314 | 99.3829 | 132.9942
91 | 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  | PC | 2 | 18.6213 | 24.9191 | 37.2427 | 49.8381
92 | 226183 | CB DU CA 1X1X10+10 1KV |  | M | 45 | 8.5067 | 11.3836 | 382.8006 | 512.2638
93 | 226191 | CB TRIP CA 2X1X16+16 1KV |  | M | 30 | 14.3763 | 19.2384 | 431.2887 | 577.1505
94 | 231688 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 |  | PC | 4 | 7.1408 | 9.5558 | 28.5631 | 38.2231
95 | 227777 | CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 |  | PC | 2 | 4.6683 | 6.2471 | 9.3366 | 12.4942
96 | 378850 | CONECTOR PERF AL/CU 16-70/16-25 RDS |  | PC | 5 | 16.1834 | 21.6567 | 80.9172 | 108.2834
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 63241.1879